# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

# Wymiana poziomów zimnej wody wraz z armaturą towarzyszącą w piwnicach budynku al. Niepodległości 17, z przeniesieniem rur na korytarze piwniczne.

# Szczegółowy zakres robót zawarty jest w KALKULACJI CENY OFERTOWEJ

Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych  cen materiałów i robocizny.

- Prace należy zorganizować w taki sposób aby przerwy w dostawie wody nie były dłuższe niż 8 godzin w ciągu dnia (do godz. 15.00). Wykonawca we własnym zakresie dokonuje powiadomienia mieszkańców o przerwach w dostawie wody z jednodniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca we własnym zakresie organizuje wszystkie prace łącznie z uzyskaniem, w razie potrzeby dostępu do piwnic lokatorskich i ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody.

- Złom z odzysku Wykonawca zagospodarowuje (odsprzedaje) we własnym zakresie i uwzględnia to w oferowanej cenie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia lub rezygnacji z jego części.

- Do oferty należy dołączyć:

  - Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.

  - Referencje.

  - Kalkulację ceny ofertowej wykonaną na załączonym druku.

  - Dowód wpłaty wadium w wysokości 500 zł

6. Oferty należy składać na załączonym druku w zaklejonej kopercie z napisem „przetarg wymiana rur al. Niepodległości 17  w terminie do 17-05-2021 do godz. 8.30. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 9.00.

7. Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 1 lub 3, tel. 818253622, 818253626, mail: witold.litwin@sm-metalowiec.com.pl

8. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są wzór oferty, Kalkulacja ceny ofertowej i wzór umowy.