# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

# Wykonanie izolacji rur wodnych w piwnicach bloków mieszkalnych przy ul. Metalowców 3 i al. Niepodległości 17.

# Szczegółowy zakres robót zawarty jest w KALKULACJI CENY OFERTOWEJ

Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych  cen materiałów i robocizny.

- Wykonawca we własnym zakresie organizuje wszystkie prace łącznie z uzyskaniem, w razie potrzeby dostępu do piwnic lokatorskich i ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody.

- Izolacje rur wodnych należy wykonać z otuliny np. K-flex 9 mm szarej zaciskanej opaskami systemowymi oraz zabezpieczanej na łączeniach taśmami izolacyjnymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia lub rezygnacji z jego części.

- Do oferty należy dołączyć:

  - Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.

  - Referencje.

  - Kopie wpisu w Centralnym rejestrze beneficjentów Rzeczywistych.

  - Kalkulację ceny ofertowej wykonaną na załączonym druku,

  - Dowód wpłaty wadium w wysokości 500 zł/budynek.

6. Oferty należy składać na załączonym druku w zaklejonej kopercie z napisem „przetarg na  wykonanie izolacji rur wodnych w piwnicach bloków mieszkalnych przy ul. Metalowców 3 i al. Niepodległości 17” w terminie do 31-03-2022r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 10.30.

7. Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 1 lub 3, tel. 818253622, 818253626, mail: sekretariat@sm-metalowiec.com.pl

8. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są wzór oferty, Kalkulacja ceny ofertowej i wzór umowy.