Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”

ul. Klonowa 5

23-204 Kraśnik

-------------------------------

(nazwa i adres Wykonawcy)

# O F E R T A  WYKONANIA

Wykonawca .....................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę , adres REGON, NIP)

.......................................................................................................................................................

(numer telefonu, adres mailowy)

| L.p. | Wymiana rur i armatury jak niżej: | Ilość mb/szt. | Cena jednostkowa |  | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Materiał | Robocizna |  |
|  | ## Ul. Dekutowskiego 5 |  |  |  |  |
| 1. | Rury ocynkowane |  |  |  |  |
|  | - 50 | 34 |  |  |  |
|  | - 40 | 32 |  |  |  |
|  | - 32 | 36 |  |  |  |
|  | - 25 | 42 |  |  |  |
|  | - 20 | 18 |  |  |  |
|  | Zawory grzybkowe ocynkowane |  |  |  |  |
|  | - 50 | 1 |  |  |  |
|  | - 32 |  |  |  |  |
|  | - 25 | 15 |  |  |  |
|  | - 20 | 3 |  |  |  |
|  | - 15 | 1 |  |  |  |
| 3. | Kolana ocynkowane |  |  |  |  |
|  | - 50 | 18 |  |  |  |
|  | - 40 | 16 |  |  |  |
|  | - 32 | 56 |  |  |  |
|  | - 25 | 38 |  |  |  |
|  | - 20 | 20 |  |  |  |
|  | Trójniki ocynkowane |  |  |  |  |
|  | - 50x50 | 2 |  |  |  |
|  | - 50x32 | 6 |  |  |  |
|  | - 50x25 | 6 |  |  |  |
|  | - 40x32 |  |  |  |  |
|  | - 40x25 | 8 |  |  |  |
|  | - 40x15 |  |  |  |  |
| 5. | Nyple cynkowane |  |  |  |  |
|  | - 50 | 6 |  |  |  |
|  | - 40 | 8 |  |  |  |
|  | - 32 | 6 |  |  |  |
|  | - 25 | 22 |  |  |  |
|  | - 20 | 6 |  |  |  |
|  | Mufki cynkowane |  |  |  |  |
|  | - 50 | 6 |  |  |  |
|  | - 40 | 8 |  |  |  |
|  | - 32 | 4 |  |  |  |
|  | - 25 |  |  |  |  |
|  | - 20 |  |  |  |  |
|  | Śrubunek (holender) |  |  |  |  |
|  | - 25 | 16 |  |  |  |
|  | - 32 |  |  |  |  |
| 8. | Redukcje ocynkowane |  |  |  |  |
|  | - 50x40 | 3 |  |  |  |
|  | - 40x32 | 8 |  |  |  |
|  | - 40x25 | 17 |  |  |  |
| 9. | Obejmy mocujące |  |  |  |  |
|  | - 50 | 14 |  |  |  |
|  | - 40 | 18 |  |  |  |
|  | - 32 | 20 |  |  |  |
|  | - 25 | 20 |  |  |  |
|  | - 20 | 8 |  |  |  |
| 10. | Zawór antyskażeniowy 32 |  |  |  |  |
| 11. | Korek |  |  |  |  |
|  | - 25 | 3 |  |  |  |
|  | - 20 | 2 |  |  |  |
|  | # Razem |  |  |  |  |

Uwaga:!

1. W kalkulacji należy uwzględnić wartość sprzętu oraz wartość materiałów pozostałych.

2. Należy zdemontować wszystkie stare niepotrzebne rury nawet gdy nowe rury będą montowane w innym miejscu (na korytarzach piwnicznych).

3. W przypadku zmiany ilości materiałów faktycznie wbudowanych roboty zostaną rozliczone ryczałtem powykonawczym wg wyżej podanych cen jednostkowych materiałów i robocizny.

4. Przekroje 60 należy zmniejszyć  50.

Podpis wykonawcy:

.................................