# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

# Wymiana poziomów zimnej wody wraz z armaturą towarzyszącą w 5 budynkach wielorodzinnych wraz z wykonaniem izolacji rur wodnych w piwnicach bloków mieszkalnych.

# Szczegółowy zakres robót zawarty jest w KALKULACJI CENY OFERTOWEJ

Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych  cen materiałów i robocizny.

- Prace należy zorganizować w taki sposób aby przerwy w dostawie wody nie były dłuższe niż 8 godzin w ciągu dnia (do godz. 15.00). Wykonawca we własnym zakresie dokonuje powiadomienia mieszkańców o przerwach w dostawie wody z jednodniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca we własnym zakresie organizuje wszystkie prace łącznie z uzyskaniem, w razie potrzeby dostępu do piwnic lokatorskich i ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody.

- Złom z odzysku Wykonawca zagospodarowuje (odsprzedaje) we własnym zakresie i uwzględnia to w oferowanej cenie.

- Izolacje rur wodnych należy wykonać z otuliny np. K-flex 9 mm szarej zaciskanej opaskami systemowymi oraz zabezpieczanej na łączeniach taśmami izolacyjnymi

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia lub rezygnacji z jego części.

- Do oferty należy dołączyć:

  - wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,

  - referencje,

  - kopie wpisu w Centralnym rejestrze beneficjentów Rzeczywistych,

  - kalkulację ceny ofertowej wykonaną na załączonym druku,

  - dowód wpłaty wadium w wysokości 500 zł/ budynek,

6. Oferty należy składać na załączonym druku w zaklejonej kopercie z napisem „przetarg na  wymianę poziomów zimnej wody wraz z armaturą towarzyszącą w 5 budynkach wielorodzinnych wraz z wykonaniem izolacji rur wodnych w piwnicach bloków mieszkalnych”   w terminie do 12-01-2023r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 9:30.

7. Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 1 lub 3, tel. 818253622, 818253626, mail: sekretariat@sm-metalowiec.com.pl

8. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są wzór oferty, Kalkulacja ceny ofertowej i wzór umowy.