# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg  na wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni.

1. Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz wydane w jej oparciu przepisy wykonawcze.

Zakres przeglądu obejmuje:

- przewody gazowe w piwnicach wraz z zaworami,

- piony gazowe,

- kurek główny,

- przewody gazowe w lokalach,

- szczelność instalacji,

- urządzenia gazowe: kuchnie, piecyki, (termy),

- gazomierze,

- sprawdzenie czy piecyki gazowe nie wydzielają tlenku węgla do pomieszczeń, w których są zamontowane.

2. Przegląd należy wykonać we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych. Powiadomienie o przeglądach oraz dotarcie do każdego lokalu leży po stronie Wykonawcy.

3. Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić dokumentację  z wyszczególnieniem wszystkich nieprawidłowości i podpisem głównego najemcy lokalu lub opiekuna pralni.

4. Kontrolę szczelności należy wykonać przy użyciu atestowanego detektora gazowego. Natomiast obecność czadu (tlenku węgla) należy sprawdzić przy pomocy miernika (detektora) tlenku węgla.

5. Wymagania:

  - kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych (kopia uprawnień),

  - referencje z wykonywania podobnych zleceń,

  - posiadanie odpowiednich urządzeń do przeprowadzenia w/w badań (dołączyć atest urządzeń),

  - Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

W ofercie należy podać swój NIP i REGON.

6. Oferta powinna zawierać cenę netto za wykonanie przeglądu w całym budynku zgodnie  zakresem określonym w pkt. 1 w przeliczeniu na 1 lokal mieszkalny lub użytkowy:

a) lokal wyposażony w kuchnię gazową i piecyk,

b) lokal wyposażony w  kuchnie gazową.

oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 5.

7.Wykonawca wykona trzykrotnie roczne przeglądy we wszystkich budynkach w zasobach Spółdzielni zgodnie z poniższym harmonogramem:

| Osiedle | Termin wykonania przeglądu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Młodych | 30-11-2023 | 30-11-2024 | 30-11-2025 |
| Metalowiec | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
| Słoneczne, Południe, Widok I | 14-02-2024 | 14-02-2025 | 14-02-2026 |

8. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 05-10-2023 do godz. 9.00, otwarcie ofert o godz. 14:00.

9. Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 lub pod nr telefonu 81 82536 20, 81 825 36 26

Przegląd należy wykonać w 1457 mieszkaniach z kuchniami gazowymi oraz w 1686 mieszkaniach z kuchniami i piecykami gazowymi.