S P E C Y F I K A C J A    I S T O T N  Y C H   W A R U N K Ó W

### Z A M Ó W I E N I A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ul. Klonowa 5 przedstawia niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie:

Instalacji fotowoltaicznych OZE wraz z uzyskaniem dofinansowania z programów wsparcia na wskazanych budynkach.

- Popiełuszki 13 - 10 kWp,

- Popiełuszki 15 - 10 kWp,

- Wyszyńskiego 18 - 5 kWp,

- Wyszyńskiego 16C - 6 kWp,

- Wyszyńskiego 16D - 5 kWp,

- Wyszyńskiego 18C - 5 kWp,

- Wyszyńskiego 18A - 5 kWp,

- Krasińskiego 3e – 5 kWp.

Niniejsza specyfikacja rozszerza i uściśla informacje podane w ogłoszeniu o przetargu i nie może być zmieniona pod rygorem odrzucenia oferty. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta w wyniku postępowania przetargowego jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszych warunków w umowie pod warunkiem utraty wadium.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są: wzór oferty, umowa, kalkulacja opłacalności                     i szacunkowym zwrotem inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia lub zmianę jego zakresu w przypadku niekorzystnych wyników ankiet wśród lokatorów lub nie uzyskania dotacji z BGK.

# I. PRZYGOTOWANIE OFERT.

1.  Kompletna oferta składa się: z wypełnionego formularza oferty, podpisanego przez oferenta, oraz z wszystkich załączników wymienionych w punkcie III specyfikacji.

2. Tak skompletowana oferta powinna być umieszczona w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego odpowiednio  zabezpieczonej, opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz dopiskiem :

„PRZETARG na wykonanie Instalacji fotowoltaicznych OZE wraz z uzyskaniem dofinansowania z programów wsparcia na wskazanych budynkach. ”

3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty lub niepodpisania umowy bez podania przyczyn.

# II.  WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW, KRYTERIA ORAZ SPOSOBY ICH OCENY.

1. Od oferentów jest wymagane, aby przystępując do przetargu złożyli oświadczenie, że:

a) są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym;

b) nie znajdują się w stosunku dominacji lub zależności względem Zamawiającego lub innych oferentów;

c) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenia, potencjał techniczny i ekonomiczny,

a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

2. Spełnienie wyżej wymaganych warunków oceniane będzie na podstawie przedłożonych w   tym celu dokumentów wyszczególnionych w punkcie III.

# III. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW.

W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od oferentów muszą oni dostarczyć następujące aktualne dokumenty:

- Referencje dot. wykonania instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 30 kWp min. z trzech inwestycji.

- Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS.

- Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatków.

- Skrócony bilans za ostatni rok.

- Rachunek zysków i strat za okres j.w.

- Kserokopia wpłaty wadium.

- Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w pkt. II.

Wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upełnomocnioną, a kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

# IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót  jak niżej:

| Lp. | Adres | Rodzaj instalacji | Wadium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popiełuszki 13 | wykonanie instalacji fotowoltaicznych | 1 000 zł |
| 2. | Popiełuszki 15 |  | 1 000 zł |
| 3. | Wyszyńskiego 18 |  | 1 000 zł |
| 4. | Wyszyńskiego 16C |  | 1 000 zł |
| 5. | Wyszyńskiego 16D |  | 1 000 zł |
| 6. | Wyszyńskiego 18C |  | 1 000 zł |
| 7. | Wyszyńskiego 18A |  | 1 000 zł |
| 8. | Krasińskiego 3e |  | 1 000 zł |

- Wykonawca dokona naprawy wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót na swój koszt, swoim staraniem i w ramach zamówienia oraz uporządkuje teren prac.

- W oferowanej cenie oferent winien uwzględnić koszty wszystkich robót koniecznych dla  prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z normami, przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 m-cy.

# V. TERMIN WYKONANIA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Termin wykonania robót -  (nie później niż do 45 dni od przekazania terenu budowy).

2. Plac budowy (miejsce wykonywania robót) zostaje przekazany po uzyskaniu dotacji z BGK.

3. Przez przekazanie placu budowy (w rozumieniu niniejszej specyfikacji) rozumie się przekazanie obiektu do remontu i terenu pod budowę oraz sporządzenie protokołu z opisem stanu istniejącego placu budowy.

4. Termin płatności do 30 dni od daty odbioru końcowego.

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY.

Oferty oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów, których wpływ na ocenę całości oferty został określony procentowo:

- Cena 						- 70 %

- Wiarygodność techniczno-ekonomiczna	            - 30 %.

VII. SPOSÓB OBLICZANIA OFEROWANEJ CENY.

Ceny za poszczególne roboty będące  przedmiotem niniejszego przetargu należy ustalić na podstawie

wizji lokalnych, załączonych zużyć gazu, dokumentacji technicznych kotłowni gazowych, oraz budynków, doliczając wszystkie inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

- Przy robotach montażowo instalacyjnych należy wsiąść pod uwagę całość prac instalacyjno-monterskich skutkujących prawidłowym działaniem instalacji.

- Wykonawca robót w imieniu zamawiającego musi skompletować pełną dokumentację w celu uzyskania dofinansowań na montaż wybranych instalacji.

- Wykonawca w imieniu zamawiającego dokona wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i odbiorów z gestorami sieci, instalacji które okażą się niezbędne do zakończenia robót.

- Wykonawca przekaże pełna dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi gwarancjami po wykonaniu prac.

VIII. WADIUM ORAZ KWOTA ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY.

- Oferent jako część swojej oferty w terminie przewidzianym na jej składanie wniesie wadium  do przetargu w wysokości -  wg tabeli. Wadium to jest nieoprocentowane, zostanie złożone na konto Spółdzielni Mieszkaniowej 16 8717 0009 2001 0000 0866 0001 (Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku) do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Całość wadium oferenta wygrywającego przetarg jest zaliczane na poczet kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jest zgromadzone na rachunku Zamawiającego.

3. Wadium oferentów, którzy nie wygrali przetargu jest zwracane bezpośrednio po upływie terminu ważności oferty lub po podpisaniu umowy z wykonawcą robót i jest pomniejszone o prowizje bankowe za przelewy pieniędzy.

4. Oferent traci wadium, jeżeli:

a) wycofa ofertę w terminie jej ważności;

b) w przypadku wygrywającego przetarg, jeżeli w ustalonym terminie nie podpisze umowy na warunkach    przedstawionych w ofercie i załączonej umowie.

5. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się kwotę w wysokości 5% wartości    umownej. Kwota ta utworzona będzie w pierwszej kolejności  z wadium i złożona na rachunek Zamawiającego. Pozostałą część zostanie uzupełniona w gotówce lub poprzez potrącenie z faktury za wykonane roboty.

6. 70 % utworzonego w ten sposób zabezpieczenia zwolnione będzie wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, bez odsetek.

7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, będzie zwolnione wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji, bez odsetek. Zabezpieczenie w gotówce może zostać zamienione na gwarancje ubezpieczeniowe bezwarunkowe.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY.

Instalacja fotowoltaiczna:

- panele fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 400 W,

- zamawiający dopuszcza paneli firm: Longi, Jinko, Viessmann,

- zamawiający dopuszcza inwerter firmy SolarEdge 20-25kW jako rozwiązanie systemowe wraz z odpowiednimi optymalizatorami,

- połączenie CAN,

- lokalizacja inwertera dachy budynków zadaszona,

- kierunek montażu paneli wschód-zachód, południe w uzasadnionych przypadkach,

- konstrukcja balastowa wraz z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci podkładek z papy termozgrzewalnej,

- falownik musi być kompatybilny z magazynem energii,

- zabezpieczenie konstrukcji siatką stalową plecioną przed ptactwem,

- podłączenie instalacji za licznikowo z doporowadzeniem przewodu do tablicy wraz z wykonaniem tablic i zabezpieczeń,

- wykonanie instalacji teletechnicznej służącej monitorowaniu instalacji ( w uzgodnieniu z działem TVK),

- mycie paneli fotowoltaicznych raz w roku przez okres gwarancji,

- coroczny audyt stanu technicznego instalacji przez okres gwarancji,

- wykonanie zabezpieczeń z metrowej siatki przeciw ptactwu,

- dodatkowy licznik zlokalizowany bezpośrednio w miejscu podłączenia instalacji do sieci wew. budynku,

- wykonanie dokumentacji projektowej wstępnej, zgodnie z wymogami BGK koniecznej do uzyskania wniosku oraz uzgodnieniem rzeczoznawczy do spraw p.poż. wraz z kalkulacją opłacalności i szacunkowym zwrotem inwestycji.

Wykonawca wspólnie z Zamawiającym wystąpi o grant w wysokości 50% wartości inwestycji z programu OZE w BGK lub pokrewnego, do prac można przystąpić po uzyskaniu dotacji. Sporządzi wniosek wraz z pełną niezbędna dokumentacją techniczną.

W sytuacji nie pozyskania dotacji inwestycja nie będzie realizowana, a Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych z tytułu złożenia wniosku.

Do inwestycji można przystąpić w sytuacji kiedy Zamawiający uzyska zgody od mieszkańców wskazanych nieruchomości oraz dotację z funduszu BGK.

X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia  19-09-2023  do godziny 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, ul. Klonowa 5.

XI. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY.

Ustala się okres ważności oferty na 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć odbędzie się w dniu

19-09-2023  o godz. 9.30 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ul. Klonowa 5.

XIII. TRYB OTWARCIA I OCENA OFERT.

1. Przyjmuje się punktowy system oceny ofert.

2. Złożone oferty zostaną ocenione według podanych w punkcie VI kryteriów. Podstawą do dokonania oceny będą dane przedstawione przez oferenta przystępującego do  przetargu.

3. Oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową wygrywa przetarg.

XIV. KONTAKT Z OFERENTAMI.

- Dokumentację przetargową można pobrać ze strony internetowej www.sm-metalowic.com.pl. W skład dokumentacji przetargowej wchodzą: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, wzór  oferty.

- Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Kamil Mendyk  tel. 81 825 36 26.

- Oferty można składać mailowo na adres: sekretariat@sm-metalowiec.com.pl w wyznaczonym termie.

- Oferent na życzenie Zamawiającego stawi się w siedzibie Spółdzielni celem wyjaśnienia lub rozrzedzenia swojej oferty.

XV. FORMALNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU PODPISANIA UMOWY.

1. Oferent wygrywający przetarg zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie zawiadomieniem  o wyborze oferty.

2. Pozostali oferenci zostaną jednocześnie powiadomieni o wynikach przetargu.

3. W terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia wygrywający przetarg podpisuje umowę w brzmieniu zgodnym z załączonym wzorem.

- W przypadku odmowy podpisania umowy na przedstawionych warunkach Zamawiający  zastrzega sobie prawo skorzystania z oferty następnego oferenta i podpisania z nim umowy.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy lub zmniejszenia (zwiększenia) zakresu robót, wg swojego uznania, bez podawania przyczyn.

Specyfikację zatwierdził Zarząd S.M.  „Metalowiec” Kraśnik