# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

# wymianę pionów i poziomów elektrycznych na III klatce wraz z pracami odtworzeniowymi w budynku  położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 6,

# wymianę pionów i poziomów elektrycznych na I-II klatce wraz z pracami odtworzeniowymi w budynku  położonym w Kraśniku przy ul. Dekutowskiego 5,

# wymianę pionów i poziomów elektrycznych na I-II klatce wraz z pracami odtworzeniowymi w budynku  położonym w Kraśniku przy ul. Niepodległości 13,

# wymianę poziomów elektrycznych  w piwnicach klatek I-IV wraz z pracami odtworzeniowymi w budynku  położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 3.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych  cen materiałów i robocizny.

- Prace należy zorganizować w taki sposób aby przerwy w dostawie energii nie były dłuższe niż 8 godzin w ciągu dnia (do godz. 15.00). Wykonawca we własnym zakresie dokonuje powiadomienia mieszkańców o przerwach w dostawie energii z jednodniowym wyprzedzeniem. Przewiduje się możliwość prowadzenia prac do godz. 16:00 (poniedziałek - piątek), do 13:00 (sobota), w niedziele jakiekolwiek prace są zabronione.

- Wykonawca we własnym zakresie organizuje wszystkie prace łącznie z uzyskaniem,  w razie potrzeby dostępu do piwnic lokatorskich i ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody.

- Dopuszcza się złożenie ofert częściowych jedynie na malowanie klatek schodowych lub na poszczególne roboty elektryczne.

- Zakres prac obejmuje:

- wymiana pionów i poziomów WLZ na klatkach oraz w piwnicach, zgodnie  z obowiązującymi wymogami PGE, przewody na klatkach należy prowadzić w bruzdach lub jeżeli to możliwe w przypadku pionów wykorzystać istniejący rurarz instalacyjny,

- wymiana instalacji oświetlenia na klatkach schodowych (lampy typu LED firmy leding lub voltea), instalacja czujnikowa bez włączników,

- wymiana instalacji oświetlenia na korytarzach piwnicznych, należy wykonać instalacje w rurkach sztywnych, zakończonych puszkami co dwie komórki lokatorskie, zachować obecną ilość opraw oświetleniowych,

- wymiana instalacji dzwonkowej i domofonowej wraz z przyciskami dzwonkowymi,

- wymiana tablic WLZ, i ADM, z zastosowaniem zabezpieczeń nad-prądowych, należy przewidzieć również wymianę skrzynek lub drzwiczek do tablic,

- wykonanie WLZ do mieszkań wraz z podłączeniem tablic, instalacje należy prowadzić w bruzdach, należy przewidzieć zaprawienie bruzd,

- podłączenie piwnic lokatorskich do zasilania (jedynie tych które będą miały je w momencie rozpoczęcia prac), cena z 1szt. (rozliczenie powykonawcze),

- wymiana wyłącznika głównego wraz z przewodami do złącza,

- podłączenie mieszkań do instalacji uziemiającej, lub zerującej,

- wykonanie uziemień tablic ADM,

- zgłoszenie robót do PGE, skwitowane odbiory robót, instalacji przez PGE,

- plombowanie liczników przez PGE,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i podpisanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami,

- dostarczenie dokumentacji fotograficznej obrazującej przebieg prowadzonych prac w formie elektronicznej do Spółdzielni,

- dostarczenie badań i sprawdzeń wykonanej instalacji.

Specyfikacja malowania klatek

- zgłoszenia do powtórnego plombowania urządzeń podlegających plombowaniu do zarządcy sieci,

- przygotowanie podłoża pod malowanie, zeskrobanie starej farby w miejscach odparzeń i uszkodzeń z pod szpachlowaniem nierówności, wzmocnienie tynków preparatem gruntującym np. UNIGRUNT,

- remont uszkodzonych i odparzonych tynków, przetarcie tynków w miarę potrzeby,

- wykonanie gładzi szpachlowej na ścianach,

- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów,

- malowanie dwukrotne farbą olejną tynków lamperii i cokołów oraz schodów z boku,

- jako alternatywę dopuszcza się malowanie całych ścian farbą emulsyjną w jednym kolorze oraz wykonanie lamperii lakierowanych,

- malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki: drzwi lokatorskie z ościeżnicami (na żądanie lokatora również    w środku mieszkania), szafki, drzwi wejściowe, piwniczne, włazy dachowe itp.,

- malowanie dwukrotne farbą olejną elementów metalowych (balustrady, drzwi wejściowe, stare grzejniki, rury, szafki, drabiny),

- wymiana okładziny poręczowej,

- oczyszczenie powierzchni schodów i spoczników z resztek starej farby, ewentualnie namalowanie przy cokolikach na schodach i spocznikach pasów szerokości ok. 5 cm.,

- drobne naprawy balustrad takie jak: spawanie prętów, poprawa mocowania balustrad itp.,

- pozostałe prace:

- zabezpieczeni folią w trakcie malowania,

- mycie podłóg i okien po robotach,

- wykonanie napisów: numerów na szafkach i drzwiach lokatorskich, data malowania,

- wywiezienie resztek budowlanych (gruz itp.),

- współpraca z osobami wymieniającymi lampy i wyłączniki (przewody) z ewentualnym szpachlowaniem otworów i bruzd,

- kolory zastosowanych farb należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca przedstawi termin zakończenia prac, lecz nie później niż przed końcem  08.2023r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia lub rezygnacji z jego części.

- Wymagania dotyczące wadium

Oferta  musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

### 1 000 zł  które może być wnoszone w:

- pieniężnie,

- poręczeniach i gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

  - Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

nr 16 8717 0009 2001 0000 0866 0001.

  - Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert, do godz. 9:00 (liczy się data wpływu na konto zamawiającego). Kopię dokumentu potwierdzającego  wniesienie wadium, oferent powinien dołączyć do oferty /kopia potwierdzona za zgodność                      z oryginałem.

  - Oferent, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

  - Oferenci, którzy  wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty lub gdy forma jest niezgodna ze SIWZ  - są wykluczeni.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił, odwołał lub zakończył bez wyłonienia wykonawcy postępowanie o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

8. Złożenie   przez   wykonawcę,   którego   oferta   została odrzucona lub wykluczonego

z   postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do   wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je bez oprocentowania pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  bankowy wskazany przez wykonawcę.

10. Oferent traci wadium  na rzecz zamawiającego jeżeli :

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia  stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SIWZ.

12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „wadium-przetarg na bud. Garaży ul. Popiełuszki”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

- Do oferty należy dołączyć:

  - Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.

  - Kosztorys ofertowy.

  - Kosztorys szczegółowy w wersji elektronicznej.

5. Oferty należy składać na załączonym druku w zaklejonej kopercie z napisem „przetarg wymiana pionów i poziomów elektrycznych w terminie do godziny 9:00 w dniu 7.02.2023r. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 9:30.

6. Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 1 lub 3, tel. 81 825 36 22, 81 825 36 26, mail: kamil.mendyk@sm-metalowiec.com.pl

7. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są wzór oferty i wzór umowy, schematy dokumentacji elektrycznej na budynkach.