# Specyfikacja |Istotnych Warunków Zamówienia

- Dotyczy zamówienia w zakresie remontu instalacji elektrycznych i klatek schodowych obejmującego:

- wymianę: WLZ na kl. II i III, tablic piętrowych i administracyjnych z wyłączeniem TG-tablicy głównej (nowa po wymianie), linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych na kl. II i III, wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całych klatek schodowych II i III w budynku  położonym w Kraśniku przy Al. Niepodległości 28,

- wymianę: WLZ na kl. II i III, tablic piętrowych i administracyjnych z wyłączeniem TG-tablicy głównej (nowa po wymianie), linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych na kl. II i III, wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całych klatek schodowych II i III w budynku  położonym w Kraśniku przy ul. H. Dekutowskiego 2,

- wymianę: TG+A - kl. II, WLZ na kl. I i II, linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych, tablic piętrowych na I i II klatce, wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całych klatek schodowych I i II w budynku  położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 3,

- wymianę: TG+A - kl. II i linii zasilającej ZK-TG - kl. II, WLZ na kl. I, linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych, tablic piętrowych i administracyjnych na kl. I, instalacji piwnic kl. I i II wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całej klatki schodowej w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 7,

- wymianę: WLZ kl. I, linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych, tablic piętrowych i administracyjnych na kl. I, instalacji piwnic kl. I i II wraz z pracami odtworzeniowymi oraz malowaniem całej klatki schodowej w budynku  położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 9,

- wymianę instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych na LED w piwnicach budynku położonego w Kraśniku przy Al. Niepodległości 24,

Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych cen materiałów i robocizny.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne roboty elektryczne lub wyłącznie na remont klatek po robotach).

- Prace należy zorganizować w taki sposób aby przerwy w dostawie energii nie były dłuższe niż 8 godzin w ciągu dnia (do godz. 15.00). Wykonawca we własnym zakresie dokonuje powiadomienia mieszkańców o przerwach w dostawie energii z jednodniowym wyprzedzeniem. Przewiduje się możliwość prowadzenia prac do godz. 16:00 (poniedziałek - piątek), do 13:00 (sobota), w niedziele i święta jakiekolwiek prace są zabronione.

- Wykonawca we własnym zakresie organizuje wszystkie prace łącznie z uzyskaniem, w razie potrzeby dostępu do piwnic lokatorskich i ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody.

- Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,

- wymianę tablic rozdzielczych,

- wymianę pionów i poziomów na klatkach oraz w piwnicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami PGE, przewody na klatkach należy prowadzić w bruzdach lub jeżeli to możliwe w przypadku pionów wykorzystać istniejący rurarz instalacyjny,

- wymianę instalacji oświetlenia na klatkach schodowych (lampy typu LED firmy Leding lub Voltea), instalacja czujnikowa bez łączników,

- wymianę instalacji oświetlenia na korytarzach piwnicznych, należy wykonać instalację w rurkach z wykorzystaniem sztywnych łącznikami i kolankami, zakończonych puszkami co dwie komórki lokatorskie, zachować obecną ilość opraw oświetleniowych,

- wymianę instalacji dzwonkowej i domofonowej wraz z przyciskami dzwonkowymi,

- wymianę tablic głównych, piętrowych i administracyjnych z zastosowaniem typowych obudów i osprzętu Aparaty i urządzenia montowane na szynę TH uznanych producentów np. Hager, Schneider, ETI, Apator,

- wykonanie WLZ i linii zasilających do lokali mieszkalnych wraz z podłączeniem tablic mieszkaniowych, instalacje należy prowadzić w bruzdach, należy przewidzieć zaprawienie bruzd,

- podłączenie piwnic lokatorskich do zasilania (jedynie tych które będą miały je w momencie rozpoczęcia prac), cena z 1szt. (rozliczenie powykonawcze),

- wymianę wyłącznika głównego wraz z przewodami do złącza,

- podłączenie mieszkań do instalacji uziemiającej, lub zerującej,

- wykonanie skutecznej instalacji ochronnej i połączeń wyrównawczych,

- zgłoszenie robót do PGE, skwitowane odbiory robót, łącznie z plombowaniem urządzeń, instalacji przez PGE,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i podpisanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami,

- dostarczenie badań i sprawdzeń wykonanej instalacji,

- utrzymywanie porządku w miejscu prowadzenia robót oraz zagospodarowanie i utylizacje odpadów powstałych podczas i w wyniku prowadzenia robót,

- kompleksowy remont klatek schodowych objętych zamówieniem w tym:

- przygotowanie podłoża pod malowanie, zeskrobanie starej farby w miejscach odparzeń i uszkodzeń, szpachlowanie nierówności, wzmocnienie tynków preparatem gruntującym np. UNIGRUNT,

- remont uszkodzonych i odparzonych tynków, przetarcie tynków w miarę potrzeby,

- wykonanie gładzi szpachlowej na ścianach,

- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów,

- malowanie dwukrotne farbą olejną tynków lamperii i cokołów oraz schodów z boku,

- jako alternatywę dopuszcza się malowanie całych ścian farbą emulsyjną w jednym kolorze oraz wykonanie lamperii lakierowanych,

- malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki: drzwi lokatorskie z ościeżnicami (na żądanie lokatora również    w środku mieszkania), szafki, drzwi wejściowe, piwniczne, włazy dachowe itp.,

- malowanie dwukrotne farbą olejną elementów metalowych (balustrady, drzwi wejściowe, stare grzejniki, rury, szafki, drabiny),

- wymiana okładziny poręczowej,

- oczyszczenie powierzchni schodów i spoczników z resztek starej farby, ewentualnie namalowanie przy cokolikach na schodach i spocznikach pasów szerokości ok. 5 cm.,

- drobne naprawy balustrad takie jak: spawanie prętów, poprawa mocowania balustrad itp.,

- zabezpieczenie folią w trakcie malowania,

- mycie podłóg i okien po robotach,

- wykonanie napisów: numerów na szafkach i drzwiach lokatorskich, data malowania,

- wywiezienie resztek budowlanych (gruz itp.),

- kolory zastosowanych farb należy uzgodnić z Zamawiającym – komitety blokowe.

- Wykonawca przedstawi termin zakończenia prac, lecz nie później niż do dnia 30.09.2024r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia lub rezygnacji z jego części.

- Wymagania dotyczące wadium:

- oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 zł/każde zadanie (słownie: dwieście złotych na każde zadanie, którego wykonanie oferent oferuje),

- wadium może być wnoszone w:

- pieniężnie,

- poręczeniach i gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku nr 16 8717 0009 2001 0000 0866 0001,

- wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert do godz. 9:00 (liczy się data wpływu na konto Zamawiającego). Kopię dokumentu potwierdzającego  wniesienie wadium, oferent powinien dołączyć do oferty/kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

- oferent, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą,

- oferenci, którzy wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty lub gdy forma jest niezgodna ze SIWZ - są wykluczeni,

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- Zamawiający unieważnił, odwołał lub zakończył bez wyłonienia wykonawcy postępowanie o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

9. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je bez oprocentowania pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11. Oferent traci wadium  na rzecz Zamawiającego jeżeli:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia  stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SIWZ.

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium-przetarg na remont instalacji elektryczny i klatek schodowych w budynkach SM Metalowiec w 2024r. (przetarg II). W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

14. Do oferty należy dołączyć:

- Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,

- kosztorys ofertowy,

- kosztorys szczegółowy w wersji elektronicznej.

- Oferty należy składać na załączonym druku w zaklejonej kopercie z napisem: „Remont instalacji elektryczny i klatek schodowych w budynkach SM Metalowiec w 2024r.”, w terminie do dnia 02.02.2024r. do godz. 9.45. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 10:15.

- Kryterium oceny i wyboru ofert będzie cena.

- Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie SM Metalowiec pok. nr 3, tel. 81 825 36 25 lub  81 825 36 26, e-mail: krzysztof.jargilo@sm-metalowiec.com.pl .

- Załącznikami do niniejszej specyfikacji są wzór oferty i wzór umowy, schematy z dokumentacji elektrycznej na budynkach, przedmiary robót.

Sporządził: K. Jargiło