# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy zamówienia na remont dachu na budynku przy ul. Wyszyńskiego 19 w Kraśniku.

Zamawiający:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, 23-204 Kraśnik, ul. Klonowa 5.

- Przedmiot i zakres zamówienia

- Remont dachu na budynku wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 19 w Kraśniku, w zakresie obejmującym m.in.:

- roboty przygotowawcze, poinformowanie mieszkańców o terminach prowadzenia robót, zabezpieczenie placu budowy,

- remont kominów i kominków wentylacyjnych,

- remont (malowanie)  obróbek blacharskich,

- remont rynien i rur spustowych,

- oczyszczenie i przygotowanie dachu do ułożenia nowego pokrycia na dachu,

- drobne naprawy ścian i czapek kominów, ogniomurów, zabezpieczenie hydroizolacyjne czapek kominów,

- wykonanie nowego pokrycia na powierzchni 725m2 z zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, asfaltowej, modyfikowanej SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min 150g/m2, stabilizowanej siatką szklaną, gr. 5,2 mm, giętkość w niskiej temperaturze - 5OC,

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych robót na każdym ich etapie,

- uprzątanie placu budowy utylizacja odpadów wytworzonych odpadów( ścinków papy, gruz itp.)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych na pokrycie dachu w innej technologii z zastosowaniem innego rodzaju pokrycia o właściwościach nie gorszych niż pokrycie papą termozgrzewalną. Zaoferowane materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie atesty. W przypadku złożenia oferty wariantowej na Wykonawcy ciąży obowiązek potwierdzenia właściwości technicznych i użytkowych proponowanych w ofercie wariantowej materiałów.

- Organizacja robót

- Prace należy zorganizować w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców. Przewiduje się możliwość prowadzenia prac do godz. 16:00 (poniedziałek - piątek), do 13:00 (sobota), w niedziele i święta jakiekolwiek prace są zabronione.

- Wykonawca we własnym zakresie organizuje wszystkie prace łącznie z uzyskaniem, w razie potrzeby dostępu do lokalu i ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody.

- Utrzymywanie porządku w miejscu prowadzenia robót oraz zagospodarowanie i utylizacje odpadów powstałych podczas i w wyniku prowadzenia robót.

- Wykonawca przedstawi termin zakończenia prac, lecz nie później niż do dnia 15.09.2024r.

- Warunki wymagane od Wykonawców:

- Są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym.

- Nie znajdują się w stosunku dominacji lub zależności względem Zamawiającego lub innych oferentów;

- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenia, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Wymagania dotyczące wadium:

Oferta na realizację przedmiotu zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 500,00 zł.

- Wadium

- Wadium może być wnoszone w:

- pieniężnie,

- poręczeniach i gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku nr 16 8717 0009 2001 0000 0866 0001.

- Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert do godz. 9:45 (liczy się data wpływu na konto Zamawiającego).

- Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, oferent powinien dołączyć do oferty/kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

- Oferent, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

- Oferenci, którzy wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty lub gdy forma jest niezgodna ze SIWZ - są wykluczeni.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- Zamawiający unieważnił, odwołał lub zakończył bez wyłonienia wykonawcy postępowanie o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je bez oprocentowania pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Oferent traci wadium  na rzecz Zamawiającego jeżeli:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia  stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SIWZ.

- Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - remont dachu na budynku ul. Wyszyńskiego 19 w Kraśniku. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

- Przygotowanie i składanie ofert.

- Oferty należy składać na załączonym druku w zaklejonej kopercie z napisem: „Remont dachu na budynku przy ul. Wyszyńskiego 19”, w terminie do dnia 06.05.2024r. do godz. 9.45. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 10:00.

- Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o wizje w terenie i przedmiar robót.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone powykonawczo za faktycznie wykonane roboty.

- Do oferty należy dołączyć:

- wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z KRS,

- oświadczenie Wykonawcy wg załączonego wzoru,

- dokument potwierdzający sytuację finansową Wykonawcy np.: bilans, rachunek zysków i strat, PIT za ostatni rok itp.,

- min. 3 referencje potwierdzające prowadzenie robót obejmujących remont dachów  budynkach wielorodzinnych,

- dowód wpłaty wadium.

- Kryterium wyboru i oceny ofert oraz ich waga.

- Oferty zostaną ocenione na podstawie niniejszych kryteriów:

- cena 85% - ocena wg obliczeń.

- wiarygodność oferenta 15%  - ocena na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Umowa i zabezpieczenie należytego jej wykonania.

Warunki wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie SM Metalowiec pok. nr 3, tel. 81 825 36 25 lub  81 825 36 26, e-mail: krzysztof.jargilo@sm-metalowiec.com.pl .

- Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- wzór oferty,

- wzór umowy,

- wzór oświadczenia wykonawcy,

- przedmiar robót.

.

Sporządził: Krzysztof Jargiło

Specyfikację zatwierdził Zarząd S.M.  „Metalowiec”