ANEKS

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na

Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kraśniku ul. Ks. Popiełuszki 17, Osiedle Widok II, na działce o nr ewidencyjnym: 226/5 obręb Zachód, jednostka geodezyjna Kraśnik

###

### W pkt. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dodaje się

### Pkt. 6.1 Zakres zamówienia uwzględnia również dostawę i montaż Odnawialnych Źródeł Energii na budynku, a mianowicie pompy ciepła na potrzeby c.c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznej:

- przewiduje się 2 pompy o szacunkowej mocy po ok. 20 kW

- moc instalacji PV ok. 20 kWp

- falownik Solar Edge

- panele dobrej jakości o mocy powyżej 400 W (zabezpieczone siatką metalową – przeciw ptakom)

6.2 Dostawa i montaż OZE w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w uzgodnienie z Zamawiającym. Projekt wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i dostawca ciepła - Veolią

6.3 Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do BGK o przyznanie grantu OZE.

6.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub znacznej zmiany źródeł OZE w przypadku nieuzyskania grantu OZE.