# Specyfikacja |Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. remontu instalacji elektrycznych w budynkach pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Kraśniku.

Zamawiający Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ul. Klonowa 5

- Przedmiot i zakres zamówienia:

- Przedmiot zamówienia:

- w budynku położonym w Kraśniku przy Al. Niepodległości 13 wymiana/remont : TG tablicy głównej oraz WLZ, linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych, tablic piętrowych i administracyjnych na kl. IV, instalacji oświetleniowej, dzwonkowej oraz opraw oświetleniowych na LED wraz z pracami odtworzeniowymi po przeprowadzonych robotach;

- w budynku położonym w Kraśniku przy Niepodległości 15 wymiana/remont: TG+A tablicy głównej w kl. VI, WLZ, linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych, tablic piętrowych i administracyjnych na kl. V, w częściach i w pomieszczeniach wspólnych w piwnicach klatki V i VI instalacji oświetleniowej oraz opraw oświetleniowych na LED wraz z pracami odtworzeniowymi po przeprowadzonych robotach;

- w budynku położonym w Kraśniku przy Al. Niepodległości 21 wymiana/remont: TG+A tablicy głównej w kl VI, WLZ, tablic piętrowych i administracyjnych, linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych na kl. V, w częściach i w pomieszczeniach wspólnych w piwnicach klatki V i VI instalacji oświetleniowej oraz opraw oświetleniowych na LED wraz z pracami odtworzeniowymi po przeprowadzonych robotach;

- w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Słowackiego 13 wymiana/remont: tablicy głównej TG+A, WLZ na, tablic piętrowych i administracyjnych, linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych, opraw oświetleniowych na LED na kl. II, w częściach i pomieszczeniach wspólnych w piwnicach klatki I i II instalacji oświetleniowej oraz opraw oświetleniowych na LED, zasilanie węzła c.o. wraz z pracami odtworzeniowymi po przeprowadzonych robotach;

- w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Grunwaldzkiej 3 wymiana/remont: TG+A tablicy głównej w kl II WLZ, tablic piętrowych i administracyjnych, linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych, opraw oświetleniowych na LED na kl. I, w częściach i pomieszczeniach wspólnych piwnic klatki I i II, instalacji oświetleniowej oraz opraw oświetleniowych na LED, odrębnego zasilania pomieszczenia rowerowni z TA kl. I, odrębnego zasilania węzła c.o.,  wraz z pracami odtworzeniowymi po przeprowadzonych robotach;

- w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 3 wymiana/remont: TG+A kl. III, WLZ na kl. III, linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych, tablic piętrowych i administracyjnych na kl. III, w pomieszczeniach i częściach wspólnych piwnic klatek III i IV instalacji oświetleniowej oraz opraw oświetleniowych na LED, wraz z pracami odtworzeniowymi po przeprowadzonych robotach.

- w budynku położonym w Kraśniku przy ul. Metalowców 9 wymiana/remont: WLZ, linii zasilających lokale mieszkalne, obwodów administracyjnych, tablic piętrowych i administracyjnych na kl. II i III, w pomieszczeniach i częściach wspólnych piwnic klatek III i IV instalacji oświetleniowej oraz opraw oświetleniowych na LED, odrębnego zasilania pomieszczenia rozdzielacza c.o z TG kl. II wraz z pracami odtworzeniowymi po przeprowadzonych robotach,

Roboty należy wykonać w standardzie robót już realizowanych w poprzednich klatkach i budynkach.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych cen materiałów i robocizny w kosztorysach.

Zamawiający dopuszcza podział zamówienia na części oraz składanie ofert częściowych na poszczególne budynki.

- Prace należy zorganizować w taki sposób aby przerwy w dostawie energii nie były dłuższe niż 6 godzin w ciągu dnia (do godz. 15.00). Wykonawca we własnym zakresie dokonuje powiadomienia mieszkańców o przerwach w dostawie energii z jednodniowym wyprzedzeniem. Przewiduje się możliwość prowadzenia prac do godz. 16:00 (poniedziałek - piątek), do 13:00 (sobota), w niedziele i święta jakiekolwiek prace są zabronione.

- Wykonawca we własnym zakresie organizuje wszystkie prace łącznie z uzyskaniem, w razie potrzeby dostępu do piwnic lokatorskich i ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody.

- Zakres robót obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,

- wymianę tablic rozdzielczych głównych, piętrowych i administracyjnych z zastosowaniem typowych obudów i osprzętu, wykonawca jest zobowiązany do stosowania aparatów i urządzeń montowanych na szynę TH uznanych producentów, np. Hager, Schneider, ETI, Apator,

- wymianę tablic rozdzielczych na nowe w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych,

- wymianę pionów i poziomów na klatkach oraz w piwnicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymogami PBUE, PGE, przewody na klatkach należy prowadzić w bruzdach lub jeżeli to możliwe w przypadku pionów wykorzystać istniejący rurarz instalacyjny, wymianę instalacji oświetlenia na klatkach schodowych (lampy typu LED firmy Leding lub Voltea 8-10W), instalacja czujnikowa bez łączników,

- wymianę instalacji oświetlenia na korytarzach piwnicznych, należy wykonać instalację w rurkach z wykorzystaniem sztywnych łączników i kolanek do rur, zakończonych puszkami co dwie komórki lokatorskie, ilość opraw oświetleniowych dostosowana do potrzeb lokatorów nie mniejsza niż obecnie,

- oświetlenie komórek lokatorskich (wykonanie oprzewodowania, montaż łącznika i oprawy LED 6W), zasilanych z odrębnego obwodu wyprowadzonego z TA.

- wymianę instalacji dzwonkowej wraz z przyciskami dzwonkowymi,

- wykonanie WLZ i linii zasilających do lokali mieszkalnych wraz z podłączeniem tablic mieszkaniowych, instalacje należy prowadzić w bruzdach, przewidzieć zaprawienie bruzd,

- oświetlenie piwnic lokatorskich (wykonanie po uzgodnieniu z Zamawiającym ),

- wymianę wyłącznika głównego wraz z przewodami do złącza,

- w złączu montaż RBK w miejsce zabezpieczeń topikowych,

- podłączenie mieszkań do instalacji uziemiającej, lub zerującej,

- wykonanie skutecznej instalacji ochronnej i połączeń wyrównawczych,

- zgłoszenie robót do PGE, skwitowane odbiory robót, łącznie z plombowaniem urządzeń, instalacji przez PGE,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i podpisanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami,

- odpowiednie zgodne z PN oznakowanie rozdzielnic, urządzeń i aparatów,

- dostarczenie badań i sprawdzeń wykonanej instalacji,

- utrzymywanie porządku w miejscu prowadzenia robót oraz zagospodarowanie i utylizację odpadów/gruzu powstałych podczas i w wyniku prowadzenia robót,

- szpachlowanie nierówności po bruzdach i przekuciach.

Całość robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przedmiarami robót.

II. Przygotowanie ofert

1. Kompletna oferta składa się z wypełnionego podpisanego formularza oferty wraz ze wszystkimi dokumentami, które są wymagane zgodnie z pkt. IV niniejszej specyfikacji.

2. Tak skompletowana oferta powinna być umieszczona w kopercie odpowiednio zabezpieczonej, opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz dopiskiem: „PRZETARG – Remont Instalacji Elektrycznych – rok 2025r.”.

3. Oferent poniesie wszelkie koszty związanie z przygotowaniem oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

III . Warunki wymagane od oferentów

- Oferenci przystępujący do przetargu muszą spełnić następujące warunki:

a) są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym;

b) nie znajdują się w stosunku  dominacji lub zależności względem Zamawiającego i innych oferentów;

c) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenia, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e) wpłacą wymagane do przetargu wadium.

2. Spełnienie wyżej wymaganych warunków oceniane będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

IV. Dokumenty wymagane od oferentów.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu, należy wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

- Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej RP.

- Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS.

- Oświadczenie o spełnieniu wymaganych od oferentów warunków

- Kserokopia dowodu wpłaty wadium.

- Referencje od zamawiających.

Wszystkie załączniki muszą być opatrzone datą i podpisem osoby upełnomocnionej do reprezentowania oferenta, a kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

V. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje roboty nie później niż do dnia 30.09.2025r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia lub rezygnacji z jego części.

W przypadku podziału zamówienia terminy realizacji będą ustalane indywidualnie w zależności od zakresu robót.

VI. Wymagania dotyczące wadium:

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000 zł/każde zadanie (słownie: jeden tysiąc złotych za każde zadanie, którego wykonanie oferent oferuje),

- Wadium może być wnoszone w:

- pieniężnie,

- poręczeniach i gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku nr 16 8717 0009 2001 0000 0866 0001,

- Wadium musi być wniesione przed terminem składania (liczy się data wpływu na konto Zamawiającego). Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, oferent powinien dołączyć do oferty/kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

- Oferent, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą,

- Oferenci, którzy wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty lub gdy forma jest niezgodna ze SIWZ  - są wykluczeni,

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- Zamawiający unieważnił, odwołał lub zakończył bez wyłonienia wykonawcy postępowanie o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

9. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je bez oprocentowania pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11. Oferent traci wadium  na rzecz Zamawiającego jeżeli:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia  stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SIWZ.

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium-przetarg na remont instalacji elektryczny w budynkach SM Metalowiec w roku 2025r. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

VII. Sposób i termin składania ofert

- Oferty należy składać na załączonym druku w zaklejonej kopercie z napisem: „Remont instalacji elektryczny w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w 2025r.”, w terminie do dnia 20.02.2025r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 10:15.

- Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie SM Metalowiec pok. nr 3, tel. 81 825 36 25 lub  81 825 36 26, e-mail: krzysztof.jargilo@sm-metalowiec.com.pl .

- Załącznikami do niniejszej specyfikacji są wzór oferty i wzór umowy, schematy z dokumentacji elektrycznej na budynkach, przedmiary robót.

Sporządził: K.Jargiło

Zatwierdził

Zarząd SM Metalowiec

protokołem z dnia 05.02.2025