# S P E C Y F I K A C J A    I S T O T N Y C H    W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A

- I. ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

- Dostawa i wymiana na fabrycznie nowe, podpionowych zaworów do równoważenia instalacji cyrkulacji c.w.u. w ilości:

- w budynku przy ul. Krasińskiego 9 – 24 szt. w tym 12 szt. zaworów DN 15 i 12 szt. zaworów DN 20,

- w budynku przy ul. Pogodna 1 – 13 szt. zaworów DN 20,

- w budynku przy ul. Pogodna 5 – 12 szt. zaworów DN 20.

W ramach zamówienia Wykonawca w obecności pracowników Zamawiającego przeprowadzi płukanie (bez stosowania środków chemicznych) instalacji c.w.u. oraz regulację nastaw zaworów.

W przypadku znacznej rozbieżności w ilości materiałów zakładanych do realizacji a faktycznie wbudowanych, zostaną one rozliczone powykonawczo wg podanych w ofercie cen jednostkowych.

- Wymagania techniczne dotyczące zaworów:

- korpus zaworu wykonany ze stopu mosiądzu odpornego na odcynkowanie z niską zawartością, bądź bez ołowiu;

- dopuszczenia do stosowania do wody pitnej w Polsce - atest higieniczny;

- zatwierdzenie typu zgodne z normami,

- zakres nastaw temperatury 40-60oC,

- maksymalna temperatura pracy 90oC,

- maksymalne ciśnienie pracy 16 bar,

- izolacja termiczna zaworu,

- producent zaworu - uznany na rynku Polskim np.: Honeywell, Danfos, Afriso.

Zadanie 2

Czyszczenie pionów w całym budynku i wymiana z wyniesieniem rewizji, poziomów kanalizacji sanitarnej znajdujących się w piwnicach budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8 - zestawienie materiałów niezbędnych do wymiany poziomu znajduje się w druku oferty.

UWAGI:

- Wykonawca całość prac organizuje we własnym zakresie (ogłoszenia, powiadomienia lokatorów itp.).

- Wykonawca wszystkie prace określone powyżej będzie wykonywał własnym kosztem i staraniem w ramach ustalonej ceny ryczałtowej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo lokatorów i ich mienia podczas wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją zamówienia, a także za bezpieczeństwo osób trzecich.

- Niniejsza specyfikacja rozszerza i uściśla informacje podane w ogłoszeniu o przetargu i nie może być zmieniona pod rygorem odrzucenia oferty. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta w wyniku postępowania przetargowego jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszych warunków w umowie pod warunkiem utraty wadium.

- Integralną częścią niniejszej specyfikacji są: wzór oferty i umowy.

- WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW, KRYTERIA I SPOSOBY ICH OCENY.

- Oferenci przystępujący do przetargu muszą spełnić następujące warunki:

- są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym;

- nie znajdują się w stosunku dominacji lub zależności względem Zamawiającego i innych oferentów;

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenia, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- wpłacą wymagane do przetargu wadium;

- udzielą gwarancji na urządzenie i roboty na okres min. 60 m-cy od daty odbioru.

2. Spełnienie wyżej wymaganych warunków oceniane będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

- PRZYGOTOWANIE OFERT.

- Kompletna oferta składa się z wypełnionego podpisanego formularza oferty wraz ze wszystkimi dokumentami, które są wymagane zgodnie z pkt. V niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

2. Tak skompletowana oferta powinna być umieszczona w kopercie odpowiednio zabezpieczonej, opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz dopiskiem: „PRZETARG – Wymiana zaworów instalacji c.w.u. oraz poziomu kanalizacji sanitarnej 2025r”.

3. Oferent poniesie wszelkie koszty związanie z przygotowaniem oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

- WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW, KRYTERIA I SPOSOBY ICH OCENY.

- Oferenci przystępujący do przetargu muszą spełnić następujące warunki:

- są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym;

- nie znajdują się w stosunku dominacji lub zależności względem Zamawiającego i innych oferentów;

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenia, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- wpłacą wymagane do przetargu wadium;

- udzielą gwarancji na urządzenie i roboty na okres min. 60 m-cy od daty odbioru.

2. Spełnienie wyżej wymaganych warunków oceniane będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

- DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu, należy wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

- Wypis z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej RP.

- Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych od oferentów.

- Kserokopia dowodu wpłaty wadium.

- Odpowiednie dokumenty potwierdzające jakość oferowanych urządzeń np. karty techniczne, dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej, atest PZH.

- Referencje od zamawiających na roboty odpowiadające zakresem i charakterem niniejszemu zamówieniu min. dwie z ostatnich dwóch lat.

Wszystkie załączniki muszą być opatrzone datą i podpisem osoby upełnomocnionej do reprezentowania oferenta, a kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

- TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Pożądany termin wykonania robót:

- Wykonanie i zakończenie całości robót w tym montażu i regulacji nastaw zaworów do dnia 31 lipca 2025 r.

- Harmonogramy prac będą ustalone na etapie podpisywania umowy.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY.

Oferty oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów, których wpływ na ocenę całości oferty został określony procentowo:

- Cena 								- 80 %

- Wiarygodność techniczno-ekonomiczna oferenta 			- 20 %

- ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE WPROWADZONE BĘDĄ DO UMOWY.

Zawarto w treści załączonej umowy.

- SPOSÓB OBLICZANIA OFEROWANEJ CENY.

- Ustala się cenę ryczałtową za przedmiot niniejszego zamówienia.

- Wykonawca zaoferuje ceny ryczałtowe, obejmujące zamówienie z podziałem na wymianę zaworów i wymianę poziomów kanalizacyjnych.

- W oferowanej cenie ryczałtowej oferent winien uwzględnić koszty wszystkich robót i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną.

- Zamawiający dopuszcza podział zamówienia oraz negocjacje ceny.

- WADIUM ORAZ KWOTA ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY.

1. Oferent w terminie przewidzianym na składanie ofert wniesie wadium do przetargu w wysokości 1 000,00 zł po 500,00 zł na każde z zadań. Wadium, jest nieoprocentowane, zostanie złożone na konto Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

2. Wadium oferenta wygrywającego przetarg będzie stanowiło zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

3. Wadium oferentów, którzy nie wygrali przetargu jest zwracane (bez odsetek, po potrąceniu prowizji bankowych) bezpośrednio po upływie terminu ważności oferty lub po podpisaniu umowy z wykonawcą robót.

4. Oferent traci wadium jeżeli:

a) wycofa ofertę w terminie jej ważności;

b)w przypadku wygrywającego przetarg, jeżeli w ustalonym terminie nie podpisze umowy na warunkach przedstawionych w ofercie i załączonej umowie.

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 22.05.2025r. do godziny 14,00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” ul. Klonowa 5.

- TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY.

Ustala się okres ważności oferty na 40 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć odbędzie się w dniu 22.05.2025 r. o godz. 14,30 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” ul. Klonowa 5.

- TRYB OTWARCIA I OCENA OFERT.

1. Przyjmuje się punktowy system oceny ofert.

2. Złożone oferty zostaną ocenione według podanych w punkcie VII kryteriów. Podstawą do dokonania oceny będą dokumenty przedstawione przez oferenta przystępującego do przetargu.

3. Oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową wygrywa przetarg.

- KONTAKT Z OFERENTAMI.

- Dokumentację przetargową można pobrać na stronie internetowej www.sm-metalowiec.com.pl.

- W skład dokumentacji przetargowej wchodzą: SIWZ, projekt umowy, wzór oferty.

- Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami: Krzysztof Jargiło tel. 81 825 36 25

- PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY.

Zawarto w załączonej umowie.

- FORMALNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU PODPISANIA UMOWY.

1. Oferent wygrywający przetarg zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie zawiadomieniem o wyborze oferty.

2. Pozostali oferenci zostaną jednocześnie powiadomieni o wynikach przetargu.

3. Wygrywający przetarg podpisuje umowę na roboty wg załączonego wzoru w terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia .

## Sporządził: K.Jargiło

Specyfikację zatwierdził Zarząd S.M.  „Metalowiec”