S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N  Y C H  W A R U N K Ó W

### Z A M Ó W I E N I A

Zamawiający:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku 23-204 Kraśniku ul. Klonowa 5, tel. 81 8253620

Zamawiający przedstawia niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia na remont wybranych elewacji budynków wielorodzinnych.

Niniejsza specyfikacja rozszerza i uściśla informacje podane w ogłoszeniu o przetargu i nie może być zmieniona pod rygorem odrzucenia oferty. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta w wyniku postępowania przetargowego jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszych warunków w umowie pod warunkiem utraty wadium.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są: wzór oferty i umowy, zakresy robót i pozostałe dokumenty załączone do niniejszej SIWZ.

# PRZYGOTOWANIE OFERT

1. Kompletna oferta składa się: z wypełnionego formularza oferty, podpisanego przez oferenta, kosztorysów ofertowych oraz wszystkich załączników wymienionych w punkcie III specyfikacji.

2. Tak skompletowana oferta powinna być umieszczona w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego odpowiednio zabezpieczonej, opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz dopiskiem :

„PRZETARG – remont elewacji ”

3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty lub niepodpisania umowy bez podania przyczyn.

# WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW, KRYTERIA ORAZ SPOSOBY ICH OCENY

- Od oferentów jest wymagane, aby przystępując do przetargu złożyli oświadczenie, że:

  - są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym;

  - nie znajdują się w stosunku dominacji lub zależności względem Zamawiającego lub innych oferentów;

  - znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenia, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Spełnienie wyżej wymaganych warunków oceniane będzie na podstawie przedłożonych w tym celu dokumentów wyszczególnionych w punkcie III.

# DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW.

W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od oferentów muszą oni dostarczyć następujące aktualne dokumenty:

- Referencje dot. docieplenia lub remontu(zmywanie malowanie elewacji budynków.

- Oświadczenie oferenta zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji.

- Skrócony bilans za ostatni rok.

- Rachunek zysków i strat za okres j.w.

- Kserokopia wpłaty wadium.

- Wypis z KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upełnomocnioną, a kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych jak niżej:

| A. Docieplenie ścian metodą lekko -mokrą z zastosowaniem tynków barwionych w masie lub mineralnych malowanych farbą silikonową, w następujących budynkach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres | Rodzaj remontu | Sposób wyceny | Wadium |  |
| 1. | Słowackiego 9 | 1/3 ściany południowej - wymiana docieplenia z wełny na docieplenie metodą lekko -mokrą styropianem fasadowym grafitowym λ=0,031W/(m*K), grubości 15cm tynk barwiony w masie. | kosztorys | 1 500 zł |  |
| Uwaga blachę z demontażu należy przekazać Spółdzielni !!! |  |  |  |  |  |
| B. Pozostałe roboty remontowe: |  |  |  |  |  |
| Lp. | Adres budynku | Rodzaj remontu | Sposób wyceny | Wadium |  |
| 1. | Balladyny 4 | Wymiana opaski kapilarnej przy budynku wg przedmiaru | kosztorys | 500 zł |  |
| 2. | Balladyny 6 | Remont podestów przed klatkami | kosztorys | 500 zł |  |
| 3. | Popiełuszki 1b | Remont pionu balkonów | kosztorys | 500 zł |  |
| 4. | Grunwaldzka 3 | Naprawa obróbek blacharskich poprzez wykonanie pasa nadrynnowego strony południowo wschodniej z wykonaniem uszczelnień | ryczałt | 500 zł |  |
| 5. | Niepodległości 24 | remont wejść do klatek do 1p | ryczałt | 500 zł |  |
| 6. | Krasińskiego 3e | malowanie klatki schodowej do 1p z uzupełnieniem ubytków | ryczałt | 500 zł |  |
| 7. | Zielińskiego 3 | remont gzymsu od strony zachodniej | cena za 1mb | 500 zł |  |
| 8. | Pogodna 3 | remont czapek kominowych | cena za m2 | 500 zł |  |
| 9. | Pogodna 5 | remont wejść do klatek kl. I-III - naprawa pokrycia dachowego wykonanie nowych obróbek ścian i murów wykonanie rynien z obu stron daszków oraz rur spustowych | ryczałt | 500 zł |  |
| 10. | Pogodna 7 | wymiana płytek pcv na płytki gresowe | ryczałt | 500 zł |  |
| 11. | Popiełuszki 11 | odświeżenie klatki do parteru | ryczałt | 500 zł |  |
| 12. | Wyszyńskiego 19 | remont kominów | ryczałt | 500 zł |  |
| 13. |  | remont daszku kl. I - naprawa spodu oraz czoła daszku | ryczałt | 500 zł |  |
| 14. | Popiełuszki 4 | wymiana wyłazów dachowych z litego poliwęglanu z obrobieniem | cena za szt. | 500 zł |  |
| 15. | Krasińskiego 5 | przekładka kostki wraz z wykonaniem odwodnienia | kosztorys | 500 zł |  |
| 16. | Grunwaldzka 5 | remont 5 balkonów z wymianą balustrad i montażem płyt HPL | kosztorys | 500 zł |  |
| 17. | Wyszyńskiego 16A | wykonanie włączenie 2 rur spustowych do wpustu drogowego | ryczałt | 500 zł |  |

Remont podestów zakres poz. 2:

- demontaż kątowników stalowych,

- skucie podsadzki betonowej wywiezienie gruzu,

- wykonanie podsypki cementowo piaskowej min. 2,5Mpa,

- ułożenie kostki brukowej 4-6cm np. Holland, Nostalid,

- ułożenie krawężników betonowych 8cm na ławie fundamentowej C8/10,

- uporządkowanie terenów przyległych – zielonych,

- dostosowanie wysokości chodnika istniejącego do nowego podestu,

Remont balkonów poz. 3 i 16

- roboty przygotowawcze, poinformowanie mieszkańców o terminach prowadzenia robót, zabezpieczenie placu budowy, montaż rusztowań,

- przygotowanie balkonów poprzez rozebranie warstw wykończeniowych (płytek) oraz posadzek, miejscowe skucie odparzonych tynków, rozbiórki obróbek blacharskich,

- zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych elementów zbrojenia, wykonanie napraw płyty balkonu z wykorzystaniem specjalistycznych zapraw naprawczych w technologii jednego producenta,

- wykonanie warstwy dociskowej z wyprofilowaniem odpowiednich spadków z wykorzystaniem systemowych, specjalistycznych, mrozoodpornych zapraw lub betonu z wytwórni klasy min. C20/25,

- remont uszkodzonych i odparzonych tynków, skucie, uzupełnienie i przetarcie tynków w miarę potrzeby,

- dwukrotne malowanie farbą elewacyjną tynków policzków i sufitów balkonów,

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych robót na każdym ich etapie,.

- drobne naprawy i przebudowa balustrad balkonowych, dostosowanie wysokości do obowiązujących przepisów, zmiana mocowania (nowe mocowanie od czoła balkonu),

- czyszczenie i dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi balustrad balkonowych,

- wykonanie obróbek blacharskich z wykorzystaniem aluminiowych profili systemowych,

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z elastycznej masy uszczelniającej,

- wykonanie warstwy wierzchniej i cokolika z płytek gresowych,

- zabezpieczenie elewacji przed uszkodzeniami i zabrudzeniem,

- uprzątanie placu budowy utylizacja odpadów wytworzonych odpadów( gruz itp.),

Uwagi !

- Wymiary balkonów konieczne do sporządzenia kosztorysów ofertowych/kalkulacji cen znajdują się w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ

- W niektórych przypadkach nie będzie konieczny kompleksowy remont balkonów, dlatego też skuwanie wylewki betonowej bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym jest niedopuszczalne.

- Warstwa hydroizolacji podlega odbiorowi (pod rygorem odmowy zapłaty) przed zakryciem.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość podziału zamówienia oraz zmiany zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych w ofercie cen r-g, narzutów oraz rynkowych cen materiałów.

- Wymagane jest stosowanie materiałów dedykowanych do napraw balkonów i tarasów, posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia - deklaracje wartości użytkowych.

Roboty, które należy wykonać w ramach zamówienia poz. 6,11,5:

- roboty przygotowawcze, poinformowanie mieszkańców o terminach prowadzenia robót,

- przygotowanie podłoża pod malowanie, zeskrobanie starej farby w miejscach odparzeń i uszkodzeń, szpachlowanie nierówności, wzmocnienie tynków preparatem gruntującym np. UNIGRUNT,

- remont uszkodzonych i odparzonych tynków, skucie, uzupełnienie i przetarcie tynków w miarę potrzeby,

- wykonanie gładzi szpachlowej na ścianach,

- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów,

- malowanie dwukrotne farbą olejną tynków lamperii i cokołów oraz schodów z boku lub ,

- jako alternatywę dopuszcza się malowanie całych ścian farbą emulsyjną w jednym kolorze oraz wykonanie lamperii lakierowanych,

- malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki: drzwi lokatorskie z ościeżnicami (na żądanie lokatora również w środku mieszkania), szafki, drzwi wejściowe, piwniczne, włazy dachowe itp.,

- malowanie dwukrotne farbą olejną elementów metalowych (balustrady, drzwi wejściowe, stare grzejniki, rury, szafki, drabiny),

- oczyszczenie powierzchni schodów i spoczników z resztek starej farby, ewentualnie namalowanie przy cokolikach na schodach i spocznikach pasów szerokości ok. 5 cm.,

- drobne naprawy balustrad takie jak: spawanie prętów, poprawa mocowania balustrad itp.,

- drobne naprawy uszkodzonych stopnic,

- zabezpieczenie folią w trakcie malowania,

- mycie podłóg i okien po robotach,

- wykonanie napisów: numerów na szafkach i drzwiach lokatorskich, data malowania,

- wywiezienie resztek budowlanych (gruz itp.),

- kolory zastosowanych farb należy uzgodnić z Zamawiającym – komitety blokowe.

Roboty, które należy wykonać w ramach zamówienia poz. 7:

- zabezpieczenie okien,

- oczyszczenie gzymsu, roboty należy prowadzić przy użyciu podnośnika koszowego,

- uzupełnienie ubytków w tynku lub elementach konstrukcyjnych stosownymi zaprawami,

- pomalowanie gzymsu na kolor biały lub szary,

Roboty, które należy wykonać w ramach zamówienia poz. 8:

- oczyszczenie powierzchni czapek betonowych,

- zagruntowanie preparatem bitumicznym

- zabezpieczenie środkiem przeciw wodnym 2 krotnie (środek nie wodo rozcieńczalny),

Roboty, które należy wykonać w ramach zamówienia poz. 9:

- naprawa pokrycia dachowego poprzez jego oczyszczenie i wykonanie nowej warstwy z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie nowych obróbek ścian i attyk kominowych

- wykonanie nowych rynien (stalowych) oraz nowych rur spustowych dwustronnie,

Roboty, które należy wykonać w ramach zamówienia poz. 10:

- demontaż płytek PCV na korytarzach,

- zabezpieczenie drzwi do mieszkań,

- oczyszczanie podłoża,

- wykonanie warstwy wyrównawczej- uzupełnienie ubytków w posadzkach,

- wykonanie warstwy z płytek antypoślizgowych R11,

- wykonanie cokolików na ścianach 10cm,

- wykonanie silikownowania połączenia cokolików z płytkami

- wykonanie akrylowania zakończeń cokolików,

- uwaga ściany jeżeli zostaną uszkodzone należy odtworzyć do stanu pierwotnego,

Roboty, które należy wykonać w ramach zamówienia poz. 17:

- demontaż nawierzchni drogowej,

- wykonanie rozbiórka podbudów wykonanie wykopu

- ułożenie rur kanalizacyjnych min 110 SN8 w piasku,

- włączenie rur do wpustu drogowego oraz wykonanie rewizji przy rurach spustowych,

- zasypanie wykopu warstwami po max.30cm,

- odtworzenie nawierzchni manewrowej,

Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych w ofercie cen r-g, narzutów oraz rynkowych cen materiałów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne budynki.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia lub jego części oraz prowadzenia negocjacji cenowych.

- Wykonawca w ramach zamówienia dokona także napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót na swój koszt, swoim staraniem i w ramach zamówienia a po zakończeniu robót uporządkuje i dokładnie posprząta teren prac.

- W oferowanej cenie oferent winien uwzględnić koszty realizacji wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i zakresem określonym w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 48 m-cy.

# V. TERMIN WYKONANIA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Termin wykonania robót - wg harmonogramu (nie później niż do 31-09-2025).

2. Plac budowy (miejsce wykonywania robót) zostaje przekazany z dniem podpisania umowy.

3. Przez przekazanie placu budowy (w rozumieniu niniejszej specyfikacji) rozumie się przekazanie obiektu do remontu i terenu pod budowę oraz sporządzenie protokołu z opisem stanu istniejącego placu budowy.

4. Termin płatności do 30 dni od daty odbioru końcowego.

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY.

Oferty oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów, których wpływ na ocenę całości oferty został określony procentowo:

- Cena 							- 80 %

- Wiarygodność techniczno-ekonomiczna oferenta 		- 20 %.

VII. SPOSÓB OBLICZANIA OFEROWANEJ CENY.

- Ceny za poszczególne roboty będące przedmiotem niniejszego przetargu należy ustalić na podstawie dołączonych przedmiarów, opisów robót, wizji w terenie, doliczając wszystkie inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

- cenę za wykonanie dociepleń i malowanie elewacji należy obliczyć i zaoferować jako cenę ryczałtową za wszystkie roboty, konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w oparciu o opis robót, przedmiary robót i przeprowadzoną wizję w terenie,

- cenę za pozostałe roboty drobne należy obliczyć i zaoferować jako cenę ryczałtową za całość robót niezbędnych do wykonania zadania.

VIII. WADIUM ORAZ KWOTA ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY.

- Oferent jako część swojej oferty w terminie przewidzianym na jej składanie wniesie wadium  do przetargu w wysokości wg tabeli. Wadium to jest nieoprocentowane, zostanie złożone na konto Spółdzielni Mieszkaniowej 16 8717 0009 2001 0000 0866 0001 (Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku) do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Całość wadium oferenta wygrywającego przetarg jest zaliczane na poczet kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jest zgromadzone na rachunku Zamawiającego.

3. Wadium oferentów, którzy nie wygrali przetargu jest zwracane bezpośrednio po upływie terminu ważności oferty lub po podpisaniu umowy z wykonawcą robót i jest pomniejszone o prowizje bankowe za przelewy pieniędzy.

4. Oferent traci wadium, jeżeli:

a) wycofa ofertę w terminie jej ważności;

b) w przypadku wygrywającego przetarg, jeżeli w ustalonym terminie nie podpisze umowy na warunkach przedstawionych w ofercie i załączonej umowie.

5. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się kwotę w wysokości 5% wartości umownej. Kwota ta utworzona będzie w pierwszej kolejności z wadium i złożona na rachunek Zamawiającego. Pozostałą część zostanie uzupełniona w gotówce lub poprzez potrącenie z faktury za wykonane roboty.

6. 70 % utworzonego w ten sposób zabezpieczenia zwolnione będzie wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, bez odsetek.

7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, będzie zwolnione wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji, bez odsetek. Zabezpieczenie w gotówce może zostać zamienione na gwarancje ubezpieczeniowe bezwarunkowe.

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 18-06-2025 do godziny 14.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, ul. Klonowa 5. Na prace objęte zamówieniem w zakresie docieplenia i malowania elewacji z wyłączeniem mycia i odglonowania, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne budynki. Oferty należy składać w kopertach zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta przetargowa remont elewacji”.

X. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY.

Ustala się okres ważności oferty na 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć odbędzie się w dniu 18-06-2025 o godz. 14.30 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” ul. Klonowa 5.

XII. TRYB OTWARCIA I OCENA OFERT.

1. Przyjmuje się punktowy system oceny ofert.

2. Złożone oferty zostaną ocenione według podanych w punkcie VI kryteriów. Podstawą do dokonania oceny będą dane przedstawione przez oferenta przystępującego do przetargu.

3. Oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową wygrywa przetarg.

XIII. KONTAKT Z OFERENTAMI.

- Dokumentację przetargową można pobrać ze strony internetowej www.sm-metalowiec.com.pl. W skład dokumentacji przetargowej wchodzą: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, wzór oferty, wzór oświadczenia oferenta przedmiary robót.

- Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Kamil Mendyk tel. 81 825 36 26.

XIV. FORMALNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU PODPISANIA UMOWY.

1. Oferent wygrywający przetarg zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie zawiadomieniem  o wyborze oferty.

2. Pozostali oferenci zostaną jednocześnie powiadomieni o wynikach przetargu.

3. W terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia wygrywający przetarg podpisuje umowę w brzmieniu zgodnym z załączonym wzorem.

- W przypadku odmowy podpisania umowy na przedstawionych warunkach Zamawiający  zastrzega sobie prawo skorzystania z oferty następnego oferenta i podpisania z nim umowy.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy lub zmniejszenia (zwiększenia) zakresu robót, wg swojego uznania, bez podawania przyczyn.

Specyfikację zatwierdził Zarząd S.M.  „Metalowiec” w Kraśniku