# IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych jak niżej:

- Docieplenie ścian metodą lekko -mokrą z zastosowaniem tynków barwionych w masie lub mineralnych malowanych farbą silikonową, w następujących budynkach

| Lp. | Adres | Rodzaj remontu | Sposób wyceny | Wadium [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunwaldzka 8 | elewacji północnej pogrubienie docieplenia, docieplenie metodą lekko -mokrą styropianem fasadowym grafitowym λ=0,31W/(m*K), grubości 10cm | kosztorys | 1000zł |
| 2. | Słowackiego 11 | 1/3 ściany południowej - wymiana docieplenia z wełny na docieplenie metodą lekko -mokrą styropianem fasadowym grafitowym λ=0,31W/(m*K), grubości 15cm | kosztorys | 1000zł |
| 3. | Grunwaldzka 10 | ściana południowa - wymiana docieplenia z wełny na docieplenie metodą lekko -mokrą styropianem fasadowym grafitowym λ=0,31W/(m*K) grubości 15cm | kosztorys | 1000zł |
| 4. | Niepodległości 28 | Docieplenie cokołu od strony zachodniej z odbiciem i usunięciem luźnych tynków - metodą lekko -mokrą styropianem fasadowym grafitowym λ=0,31W/(m*K), grubości 15cm | kosztorys | 500zł |
| - Remont elewacji w zakresie drobnych napraw tynku zmycia (odglonowania) i malowania farbami silikonowymi wskazanych elewacji budynków w następujących lokalizacjach: |  |  |  |  |
| Lp. | Adres | Rodzaj remontu | Sposób wyceny | Wadium [zł] |
| 1. | Metalowców 6 | Remont – zmycie (odglonowanie) i malowanie elewacji ½ zachodniej. | kosztorys | 1000zł |
| 2. | Dekutowskiego 7 | Remont – zmycie (odglonowanie) i malowanie elewacji północnej. | kosztorys | 1000zł |
| 3. | Krasińskiego 7 | Remont – zmycie (odglonowanie) i malowanie elewacji wschodniej i południowej. | kosztorys | 1000zł |
| - Zmycie (odglonowania) wskazanych elewacji budynków w następujących lokalizacjach: |  |  |  |  |
| Lp. | Adres budynku | Rodzaj remontu | Sposób wyceny | Wadium [zł] |
| 1. | Popiełuszki 3b | Zmycie (odglonowanie) elewacji zachodniej. | cena jednostkowa | 1500 zł |
| 2. | Popiełuszki 3b | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |
| 3. | Grunwaldzka 5 | Zmycie (odglonowanie) elewacji wschodniej. | cena jednostkowa |  |
| 4. | Niepodległości 24 | Zmycie (odglonowanie) elewacji zachodniej. | cena jednostkowa |  |
| 5. | Dekutowskiego 5 | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |
| 6. | Klonowa 11 | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |
| 7. | Klonowa 11 | Zmycie (odglonowanie) elewacji zachodniej. | cena jednostkowa |  |
| 8. | Klonowa 13 | Zmycie (odglonowanie) elewacji wschodniej. | cena jednostkowa |  |
| 9. | Klonowa 15 | Zmycie (odglonowanie) elewacji wschodniej. | cena jednostkowa |  |
| 10. | Grunwaldzka 14 | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |
| 11. | Metalowców 6 | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |
| 12. | Wyszyńskiego 14 | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |

- Pozostałe roboty remontowe:

| Lp. | Adres budynku | Rodzaj remontu | Sposób wyceny | Wadium [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunwaldzka 14 | Wymiana opaski kapilarnej przy budynku wg przedmiaru | kosztorys | 500 zł |
| 2. | Słoneczna 3 | Remont dylatacji elewacji południowej poprzez wklejenie systemowej elewacyjnej listwy dylatacyjnej wraz z otynkowaniem strefy montażowej (ok 20-30cm) oraz pomalowaniem i silikonowaniem elementów montażowych 11,70mb x 5szt. | cena za 1mb | 500 zł |
| 3. | Popiełuszki 1b | Naprawa tynku żywicznego: zeskrobanie luźnych nie nośnych struktur, zagruntowanie wykonanie tynku żywicznego w kolorze istniejącym ok 40m2 łącznie | cena za 1m 2 | 500 zł |
| 4. | Metalowców 5 | Izolacja ściany fundamentowej szczytowej | kosztorys | 500 zł |