S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N  Y C H  W A R U N K Ó W

### Z A M Ó W I E N I A

Zamawiający:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku 23-204 Kraśniku ul. Klonowa 5, tel. 81 8253620

Zamawiający przedstawia niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia na remont wybranych elewacji budynków wielorodzinnych.

Niniejsza specyfikacja rozszerza i uściśla informacje podane w ogłoszeniu o przetargu i nie może być zmieniona pod rygorem odrzucenia oferty. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta w wyniku postępowania przetargowego jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszych warunków w umowie pod warunkiem utraty wadium.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są: wzór oferty i umowy, zakresy robót i pozostałe dokumenty załączone do niniejszej SIWZ.

# PRZYGOTOWANIE OFERT

1. Kompletna oferta składa się: z wypełnionego formularza oferty, podpisanego przez oferenta, kosztorysów ofertowych oraz wszystkich załączników wymienionych w punkcie III specyfikacji.

2. Tak skompletowana oferta powinna być umieszczona w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego odpowiednio zabezpieczonej, opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz dopiskiem :

„PRZETARG – remont elewacji ”

3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty lub niepodpisania umowy bez podania przyczyn.

# WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW, KRYTERIA ORAZ SPOSOBY ICH OCENY

- Od oferentów jest wymagane, aby przystępując do przetargu złożyli oświadczenie, że:

  - są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym;

  - nie znajdują się w stosunku dominacji lub zależności względem Zamawiającego lub innych oferentów;

  - znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenia, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Spełnienie wyżej wymaganych warunków oceniane będzie na podstawie przedłożonych w tym celu dokumentów wyszczególnionych w punkcie III.

# DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW.

W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od oferentów muszą oni dostarczyć następujące aktualne dokumenty:

- Referencje dot. docieplenia lub remontu(zmywanie malowanie elewacji budynków.

- Oświadczenie oferenta zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji.

- Skrócony bilans za ostatni rok.

- Rachunek zysków i strat za okres j.w.

- Kserokopia wpłaty wadium.

- Wypis z KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upełnomocnioną, a kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych jak niżej:

- Docieplenie ścian metodą lekko -mokrą z zastosowaniem tynków barwionych w masie lub mineralnych malowanych farbą silikonową, w następujących budynkach:

| Lp. | Adres | Rodzaj remontu | Sposób wyceny | Wadium [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunwaldzka 8 | elewacji północnej pogrubienie docieplenia, docieplenie metodą lekko -mokrą styropianem fasadowym grafitowym λ=0,031W/(m*K), grubości 10cm tynk barwiony w masie. | kosztorys | 1000zł |
| 2. | Słowackiego 11 | 1/3 ściany południowej - wymiana docieplenia z wełny na docieplenie metodą lekko -mokrą styropianem fasadowym grafitowym λ=0,031W/(m*K), grubości 15cm tynk barwiony w masie. | kosztorys | 1000zł |
| 3. | Grunwaldzka 10 | ściana południowa - wymiana docieplenia z wełny na docieplenie metodą lekko -mokrą styropianem fasadowym grafitowym λ=0,031W/(m*K) grubości 15cm tynk barwiony w masie. | kosztorys | 1000zł |
| 4. | Niepodległości 28 | Docieplenie cokołu od strony zachodniej z odbiciem i usunięciem luźnych tynków - metodą lekko -mokrą styropianem fasadowym grafitowym λ=0,031W/(m*K), grubości 15cm tynk barwiony w masie. | kosztorys | 500zł |
| - Remont elewacji w zakresie drobnych napraw tynku zmycia (odglonowania) i malowania farbami silikonowymi wskazanych elewacji budynków w następujących lokalizacjach: |  |  |  |  |
| Lp. | Adres | Rodzaj remontu | Sposób wyceny | Wadium [zł] |
| 1. | Metalowców 6 | Remont – zmycie (odglonowanie) i malowanie elewacji ½ zachodniej farbami silikonowymi. | kosztorys | 1000zł |
| 2. | Dekutowskiego 7 | Remont – zmycie (odglonowanie) i malowanie elewacji północnej farbami silikonowymi. | kosztorys | 1000zł |
| 3. | Krasińskiego 7 | Remont – zmycie (odglonowanie) i malowanie elewacji wschodniej i południowej farbami silikonowymi. | kosztorys | 1000zł |
| - Zmycie (odglonowania) wskazanych elewacji budynków w następujących lokalizacjach: |  |  |  |  |
| Lp. | Adres budynku | Rodzaj remontu | Sposób wyceny | Wadium [zł] |
| 1. | Popiełuszki 3b | Zmycie (odglonowanie) elewacji zachodniej. | cena jednostkowa | 1500 zł |
| 2. | Popiełuszki 3b | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |
| 3. | Grunwaldzka 5 | Zmycie (odglonowanie) elewacji wschodniej. | cena jednostkowa |  |
| 4. | Niepodległości 24 | Zmycie (odglonowanie) elewacji zachodniej. | cena jednostkowa |  |
| 5. | Dekutowskiego 5 | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |
| 6. | Klonowa 11 | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |
| 7. | Klonowa 11 | Zmycie (odglonowanie) elewacji zachodniej. | cena jednostkowa |  |
| 8. | Klonowa 13 | Zmycie (odglonowanie) elewacji wschodniej. | cena jednostkowa |  |
| 9. | Klonowa 15 | Zmycie (odglonowanie) elewacji wschodniej. | cena jednostkowa |  |
| 10. | Grunwaldzka 14 | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |
| 11. | Metalowców 6 | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |
| 12. | Wyszyńskiego 14 | Zmycie (odglonowanie) elewacji północnej. | cena jednostkowa |  |

- Pozostałe roboty remontowe:

| Lp. | Adres budynku | Rodzaj remontu | Sposób wyceny | Wadium [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunwaldzka 14 | Wymiana opaski kapilarnej przy budynku wg przedmiaru | kosztorys | 500 zł |
| 2. | Słoneczna 3 | Remont dylatacji elewacji południowej poprzez wklejenie systemowej elewacyjnej listwy dylatacyjnej wraz z otynkowaniem strefy montażowej (ok 20-30cm) oraz pomalowaniem i silikonowaniem elementów montażowych 11,70mb x 5szt. | cena za 1mb | 500 zł |
| 3. | Popiełuszki 1b | Naprawa tynku żywicznego: zeskrobanie luźnych nie nośnych struktur, zagruntowanie wykonanie tynku żywicznego w kolorze istniejącym ok 40m2 łącznie | cena za 1m 2 | 500 zł |
| 4. | Metalowców 5 | Izolacja ściany fundamentowej szczytowej | kosztorys | 500 zł |

- Wykonawca w ramach zamówienia dokona także napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót na swój koszt, swoim staraniem i w ramach zamówienia a po zakończeniu robót uporządkuje i dokładnie posprząta teren prac.

- W oferowanej cenie oferent winien uwzględnić koszty realizacji wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i zakresem określonym w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 48 m-cy.

# V. TERMIN WYKONANIA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Termin wykonania robót - wg harmonogramu (nie później niż do 31-08-2025).

2. Plac budowy (miejsce wykonywania robót) zostaje przekazany z dniem podpisania umowy.

3. Przez przekazanie placu budowy (w rozumieniu niniejszej specyfikacji) rozumie się przekazanie obiektu do remontu i terenu pod budowę oraz sporządzenie protokołu z opisem stanu istniejącego placu budowy.

4. Termin płatności do 30 dni od daty odbioru końcowego.

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY.

Oferty oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów, których wpływ na ocenę całości oferty został określony procentowo:

- Cena 							- 80 %

- Wiarygodność techniczno-ekonomiczna oferenta 		- 20 %.

VII. SPOSÓB OBLICZANIA OFEROWANEJ CENY.

- Ceny za poszczególne roboty będące przedmiotem niniejszego przetargu należy ustalić na podstawie dołączonych przedmiarów, opisów robót, wizji w terenie, doliczając wszystkie inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

- cenę za wykonanie dociepleń i malowanie elewacji należy obliczyć i zaoferować jako cenę ryczałtową za wszystkie roboty, konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w oparciu o opis robót, przedmiary robót i przeprowadzoną wizję w terenie,

- cenę za mycie - odglonowanie elewacji należy obliczyć i zaoferować jako cenę jednostkową za zmycie 1m2 elewacji ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących oraz detergentów hamujących rozwój glonów.

VIII. WADIUM ORAZ KWOTA ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY.

- Oferent jako część swojej oferty w terminie przewidzianym na jej składanie wniesie wadium  do przetargu w wysokości wg tabeli. Wadium to jest nieoprocentowane, zostanie złożone na konto Spółdzielni Mieszkaniowej 16 8717 0009 2001 0000 0866 0001 (Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku) do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Całość wadium oferenta wygrywającego przetarg jest zaliczane na poczet kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jest zgromadzone na rachunku Zamawiającego.

3. Wadium oferentów, którzy nie wygrali przetargu jest zwracane bezpośrednio po upływie terminu ważności oferty lub po podpisaniu umowy z wykonawcą robót i jest pomniejszone o prowizje bankowe za przelewy pieniędzy.

4. Oferent traci wadium, jeżeli:

a) wycofa ofertę w terminie jej ważności;

b) w przypadku wygrywającego przetarg, jeżeli w ustalonym terminie nie podpisze umowy na warunkach przedstawionych w ofercie i załączonej umowie.

5. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się kwotę w wysokości 5% wartości umownej. Kwota ta utworzona będzie w pierwszej kolejności z wadium i złożona na rachunek Zamawiającego. Pozostałą część zostanie uzupełniona w gotówce lub poprzez potrącenie z faktury za wykonane roboty.

6. 70 % utworzonego w ten sposób zabezpieczenia zwolnione będzie wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, bez odsetek.

7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, będzie zwolnione wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji, bez odsetek. Zabezpieczenie w gotówce może zostać zamienione na gwarancje ubezpieczeniowe bezwarunkowe.

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 30-04-2025 do godziny 14.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, ul. Klonowa 5. Na prace objęte zamówieniem w zakresie docieplenia i malowania elewacji z wyłączeniem mycia i odglonowania, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne budynki. Oferty należy składać w kopertach zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta przetargowa remont elewacji”.

X. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY.

Ustala się okres ważności oferty na 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć odbędzie się w dniu 30-04-2025 o godz. 14.30 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” ul. Klonowa 5.

XII. TRYB OTWARCIA I OCENA OFERT.

1. Przyjmuje się punktowy system oceny ofert.

2. Złożone oferty zostaną ocenione według podanych w punkcie VI kryteriów. Podstawą do dokonania oceny będą dane przedstawione przez oferenta przystępującego do przetargu.

3. Oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową wygrywa przetarg.

XIII. KONTAKT Z OFERENTAMI.

- Dokumentację przetargową można pobrać ze strony internetowej www.sm-metalowiec.com.pl. W skład dokumentacji przetargowej wchodzą: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, wzór oferty, wzór oświadczenia oferenta przedmiary robót.

- Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Kamil Mendyk tel. 81 825 36 26.

XIV. FORMALNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU PODPISANIA UMOWY.

1. Oferent wygrywający przetarg zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie zawiadomieniem  o wyborze oferty.

2. Pozostali oferenci zostaną jednocześnie powiadomieni o wynikach przetargu.

3. W terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia wygrywający przetarg podpisuje umowę w brzmieniu zgodnym z załączonym wzorem.

- W przypadku odmowy podpisania umowy na przedstawionych warunkach Zamawiający  zastrzega sobie prawo skorzystania z oferty następnego oferenta i podpisania z nim umowy.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy lub zmniejszenia (zwiększenia) zakresu robót, wg swojego uznania, bez podawania przyczyn.

Specyfikację zatwierdził Zarząd S.M.  „Metalowiec” w Kraśniku