# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy zamówienia w zakresie remontu balkonów w budynkach SM Metalowiec w Kraśniku.

Zamawiający:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, 23-204 Kraśnik, ul. Klonowa 5.

- Przedmiot i zakres zamówienia

- Zakres zamówienia obejmuje remont następujących balkonów:

| L.p. | Adres budynku | Balkony przewidziane do remontu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | pion | nr mieszkania |
| OS. METALOWIEC |  |  |  |  |
| 1 | Dekutowskiego 2 | 5 | (2,5,8,11,14) | 80x317 |
| 2 | Grunwaldzka 3 | 4 | (2,5,8,11) | 110x278 |
| 3 | Metalowców 4 | 4 | (4,7,10,13) | 87x310 |
| 4 | Metalowców 5 | 4 | (21,24,27,30) | 100x250 |
| 5 | Metalowców 8 | 4 | (4,7,10,13) | 110x162 |
| 6 | Metalowców 9 | 2 | (12,15) | 100x250 |
| 7 | Niepodległości 24 | 8 | (5,8,11,14 35,38,41,44) | 90x240 |
| 8 | Niepodległości 28 | 2 | (20,21) | 80x310 |
|  | Razem osiedle | 33 |  |  |
| OS. MŁODYCH |  |  |  |  |
| 1 | Balladyny 2 | 4 | (m. 6,9,12,15) | 100x240 |
| 2 | Balladyny 4 | 4 | (m.6,9,12,15) | 100x240 |
| 3 | Balladyny 6 | 4 | (m. 21,24,27,30) | 100x240 |
| 4 | Niepodległości 17 | 5 | (27,29,31,33,3) | 95x156 |
| 5 | Niepodległości 19 | 10 | (36,38,40,42,44 58,61,64,67,70) | 95x156 |
| 6 | Niepodległości 21 | 15 | (11,14,17,20,23 - 1-10) | 95x156 |
|  | Razem osiedle | 42 | Razem cena netto |  |
| OS. SŁONECZNE I |  |  |  |  |
| 1 | Mickiewicza 10 | 6 | 3 pion od ść. Południowej+ m.2 | 120x575 |
| 2 | Kasprowicza 3 | 5 | (2,5,8,11,14) | 124x570 |
| 3 | Krasińskiego 3 | 5 | drugi od Krasińskiego 3e | 94x154 |
| 4 | Krasińskiego 5 | 4 | Kl. IV | 94x153 |
| 5 | Krasińskiego 7 | 10 | (76,78,80,82,84 67,69,71,73,75) | 95x153 |
| 6 | Krasińskiego 9 | 6 | (3,6,9 10,13,16) | 94x153 |
| 7 | Popiełuszki 4 | 10 | (57,60,63,66,69 41,44,47,50,53) | 95x153 |
| 8 | Popiełuszki 5 | 10 | (12,15,18,21,24) 27,30,33,36,39 | 95x153 |
| 9 | Popiełuszki 7 | 10 | (43,46,49,52,55 5 loggi - 1,3,5,7,9) | 94x153 i 102x570 |
|  | Razem osiedle | 66 |  |  |
| OS. SŁONECZNE II |  |  |  |  |
| 1 | Zielińskiego 1 | 4 | (1,4,7,10) | 105x425 |
| 2 | Zielińskiego 3 | 3 | (do uzgodnienia 1 pion. wg. stanu) | 105x425 |
| 3 | Zielińskiego 4 | 5 | (29,27,25,23,21) | 110x565 |
| 4 | Zielińskiego 6 | 6 | (6,9,12, 14,16,18) | 112x435 114x580 |
| 5 | Zielińskiego 8 | 5 | (22,24,26,28,30) | 119x554 |
| 6 | Zielińskiego 15 | 5 | (2,5,8,11,14) | 112x538 |
| 7 | Pogodna 1 | 5 | (34,32,30,28,26) | 120x535 |
| 8 | Pogodna 3 | 5 | (1,3,6,9,12) | 112x435 |
| 9 | Pogodna 5 | 10 | (do 2 piony uzgodnienia wg. stanu) | 110x580 |
| 10 | Krasińskiego 19 | 5 | (15,17,19,21,23) | 120x537 |
|  | Razem osiedle | 53 |  |  |
|  | Łącznie szt. | 194 |  |  |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne budynki.

- W ramach zamówienia należy wykonać m.in.:

- roboty przygotowawcze, poinformowanie mieszkańców o terminach prowadzenia robót, zabezpieczenie placu budowy, montaż rusztowań,

- przygotowanie balkonów poprzez rozebranie warstw wykończeniowych (płytek) oraz posadzek, miejscowe skucie odparzonych tynków, rozbiórki obróbek blacharskich,

- zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych elementów zbrojenia, wykonanie napraw płyty balkonu z wykorzystaniem specjalistycznych zapraw naprawczych w technologii jednego producenta,

- wykonanie warstwy dociskowej z wyprofilowaniem odpowiednich spadków z wykorzystaniem systemowych, specjalistycznych, mrozoodpornych zapraw lub betonu z wytwórni klasy min. C20/25,

- remont uszkodzonych i odparzonych tynków, skucie, uzupełnienie i przetarcie tynków w miarę potrzeby,

- dwukrotne malowanie farbą elewacyjną tynków policzków i sufitów balkonów,

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych robót na każdym ich etapie,.

- drobne naprawy i przebudowa balustrad balkonowych, dostosowanie wysokości do obowiązujących przepisów, zmiana mocowania (nowe mocowanie od czoła balkonu),

- czyszczenie i dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi balustrad balkonowych,

- wykonanie obróbek blacharskich z wykorzystaniem aluminiowych profili systemowych,

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z elastycznej masy uszczelniającej,

- wykonanie warstwy wierzchniej i cokolika z płytek gresowych,

- zabezpieczenie elewacji przed uszkodzeniami i zabrudzeniem,

- uprzątanie placu budowy utylizacja odpadów wytworzonych odpadów( gruz itp.),

Uwagi !

- Wymiary balkonów konieczne do sporządzenia kosztorysów ofertowych/kalkulacji cen znajdują się w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ

- W niektórych przypadkach nie będzie konieczny kompleksowy remont balkonów, dlatego też skuwanie wylewki betonowej bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym jest niedopuszczalne.

- Warstwa hydroizolacji podlega odbiorowi (pod rygorem odmowy zapłaty) przed zakryciem.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość podziału zamówienia oraz zmiany zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych w ofercie cen r-g, narzutów oraz rynkowych cen materiałów.

- Wymagane jest stosowanie materiałów dedykowanych do napraw balkonów i tarasów, posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia - deklaracje wartości użytkowych.

- Organizacja robót

- Prace należy zorganizować w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców. Przewiduje się możliwość prowadzenia prac do godz. 16:00 (poniedziałek - piątek), do 13:00 (sobota), w niedziele i święta jakiekolwiek prace są zabronione.

- Wykonawca we własnym zakresie organizuje wszystkie prace łącznie z uzyskaniem, w razie potrzeby dostępu do lokalu i ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody.

- Utrzymywanie porządku w miejscu prowadzenia robót oraz zagospodarowanie i utylizacje odpadów powstałych podczas i w wyniku prowadzenia robót.

- Wykonawca przedstawi termin zakończenia prac, lecz nie później niż do dnia 30.09.2025r.

- Warunki wymagane od Wykonawców:

- Są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym.

- Nie znajdują się w stosunku dominacji lub zależności względem Zamawiającego lub innych oferentów;

- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenia, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Wymagania dotyczące wadium:

- Oferta na realizację wszystkich budynków musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 27 000 zł.

- W przypadku ofert częściowych wymagane wadia na poszczególne zadania zostały określone  niniejszej:

- Os. Metalowiec -  4 500 zł

- Os. Młodych –  4 500 zł

- Os. Słoneczne I – 7 500 zł

- Os. Słoneczne II – 10 500 zł.

- Wadium

- Wadium może być wnoszone w:

- pieniężnie,

- poręczeniach i gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku nr 16 8717 0009 2001 0000 0866 0001.

- Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert do godz. 9:45 (liczy się data wpływu na konto Zamawiającego).

- Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, oferent powinien dołączyć do oferty/kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

- Oferent, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

- Oferenci, którzy wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty lub gdy forma jest niezgodna ze SIWZ - są wykluczeni.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- Zamawiający unieważnił, odwołał lub zakończył bez wyłonienia wykonawcy postępowanie o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je bez oprocentowania pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Oferent traci wadium  na rzecz Zamawiającego jeżeli:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia  stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SIWZ.

- Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium-przetarg na remont balkonów w budynkach SM Metalowiec w 2025r. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

- Przygotowanie i składanie ofert.

- Oferty należy składać na załączonym druku w zaklejonej kopercie z napisem: „Remont balkonów w budynkach SM Metalowiec w 2025r.”, w terminie do dnia 13.02.2025r. do godz. 9.45. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 10:00.

- Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o wizje w terenie i wymiary balkonów (załącznik nr 4) jako sumę cen wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego, kompleksowego wykonania remontu balkonów opisanego w niniejszej SIWZ.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone powykonawczo za faktycznie wykonane roboty.

- Do oferty należy dołączyć:

- wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z KRS,

- oświadczenie Wykonawcy wg załączonego wzoru,

- dokument potwierdzający sytuację finansową Wykonawcy np.: bilans, rachunek zysków i strat, PIT za ostatni rok itp.,

- min. 3 referencje potwierdzające prowadzenie robót obejmujących remont balkonów w budynkach wielorodzinnych,

- dowód wpłaty wadium.

- Uwaga kosztorysy wymagane są w przypadku robót które zostały przyjęte do realizacji. Należy je dostarczyć do zamawiającego w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania.

- Kryterium wyboru i oceny ofert oraz ich waga.

- Oferty zostaną ocenione na podstawie niniejszych kryteriów:

- cena 85% - ocena wg obliczeń.

- wiarygodność oferenta 15%  - ocena na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Umowa i zabezpieczenie należytego jej wykonania.

Warunki wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie SM Metalowiec pok. nr 3, tel. 81 825 36 25 lub  81 825 36 26, e-mail: krzysztof.jargilo@sm-metalowiec.com.pl .

- Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- wzór oferty,

- wzór umowy,

- wzór oświadczenia wykonawcy,

- zestawienie balkonów do remontu.

.

Specyfikację zatwierdził Zarząd S.M.  „Metalowiec” w Kraśniku