S P E C Y F I K A C J A    W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A

# I. ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przegląd, zgodnie z art. 62, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i usługowych pozostających w zasobach SM Metalowiec w Kraśniku.

Niniejsza specyfikacja rozszerza i uściśla informacje podane w ogłoszeniu o przetargu i nie może być zmieniona pod rygorem odrzucenia oferty. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta w wyniku postępowania przetargowego jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszych warunków w umowie pod warunkiem utraty wadium.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są: wzór oferty i umowy.

# III. PRZYGOTOWANIE OFERT.

- Kompletna oferta składa się z wypełnionego formularza oferty, podpisanego przez oferenta oraz ze wszystkich wymaganych zapisami specyfikacji dokumentów.

- Tak skompletowana oferta powinna być umieszczona w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego odpowiednio zabezpieczonej i opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz dopiskiem: „PRZETARG – kontrola instalacji elektrycznych 2026 r.”

- . Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

# IV.  WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW, KRYTERIA ORAZ SPOSOBY ICH OCENY.

1. Od oferentów jest wymagane, aby przystępując do przetargu złożyli oświadczenie, że:

a) są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym;

b) nie znajdują się w stosunku dominacji lub zależności względem Zamawiającego lub innych oferentów;

c) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenia, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

2. Spełnienie wyżej wymaganych warunków oceniane będzie na podstawie przedłożonych w tym celu dokumentów wyszczególnionych w punkcie III.

# V. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW.

W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od oferentów muszą oni dostarczyć następujące aktualne dokumenty:

- Wypis z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

- Referencje z ostatnich 3 lat obejmujące kontrole instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych.

- Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załączonym wzorem.

- Wykaz sprzętu/przyrządów pomiarowych niezbędnego do przeprowadzenia pomiarów.

- Kserokopię świadectwa kalibracji wykazanych przyrządów pomiarowych.

- Kserokopia wpłaty wadium.

- Kserokopie posiadanych uprawnień.

- Kserokopię opłaconej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej zakresem prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznych.

Wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upełnomocnioną, a kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

# VI. ZAKRES  ZAMÓWIENIA.

- Kontrola instalacji elektrycznych w całych budynkach mieszkalnych i użytkowych, w poszczególnych lokalach, a także w częściach wspólnych budynków, w tym:

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji w całych budynkach,

- wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji w całych budynkach,

- sprawdzenie i kontrola stanu technicznego połączeń i widocznych części instalacji;

- sprawdzenie stanu tablic rozdzielczych, sprawdzenie sprawności aparatów i zabezpieczeń, wyłączników głównych, administracyjnych łączników i opraw na klatkach schodowych i korytarzy piwnicznych, pralni, suszarni wózkowni i innych pomieszczeń użytku ogólnego;

- sprawdzenie poprawności oznaczeń oraz napisów ostrzegawczych/informacyjnych;

- sporządzenie wymaganych przepisami prawa protokołów z 5 letniej kontroli instalacji oraz pomiarów izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w każdym z budynków oraz w każdy lokalu/garażu, także w częściach wspólnych wszystkich budynków, określonych zamówieniem;

- dokonania wpisów do elektronicznych książek obiektów budowlanych.

- Usuwanie usterek

Wykonawca dokonuje usunięcie usterek w postaci:

- braku uziemienia/zerowania w gniazdach kuchennych i łazienkowych poprzez podłączenie, wykonanego wcześniej przez lokatora, przewodu ochronnego do styku ochronnego gniazda,

- usunięcie usterek w postaci „watowanych bezpieczników” itp.

3.	Zamówienie obejmuje wykonanie kontroli instalacji elektrycznych w następujących budynkach:

| Lp. | Adres | Ilość kl. schod. | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bud. mieszkalne wielorodzinne |  |  |
| 1. | Popiełuszki 1b | 4 | 44 |
| 2. | Popiełuszki 13 | 1 | 38 |
| 3. | Popiełuszki 13 instalacja odgromowa | 1 | budynek |
| 4. | Wyszyńskiego 18 | 1 | 25 |
| 5. | Wyszyńskiego 19 | 5 | 39 |
| Budynki / lokale użytkowe/usługowe |  |  |  |
| 6. | Zielińskiego 5 (razem 953m2 ) |  | 5 |
| 7. | Zielińskiego 1 (45,6m2+ 211,3m2) |  | 2 |
| 8. | Wyszyńskiego 19 (garaże) |  | 13 |

Uwaga!:

Protokół końcowy zarówno w części dotyczącej pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jak również w części dotyczącej pomiaru rezystancji izolacji przewodów elektrycznych powinien być pozytywny. Wszelkie drobne usterki uniemożliwiające wydanie pozytywnego protokołu Wykonawca usuwa we własnym zakresie, w ramach niniejszego zamówienia.

- Sporządzenie w dwóch egzemplarzach oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokonania kontroli wraz z wyszczególnieniem wykonanych prac naprawczych w lokalu/garażu. Pod oświadczeniem należy uzyskać podpis każdego lokatora/użytkownika lokalu - wymóg bezwzględny. Podpis lokatora stanowi potwierdzenie wykonania prac.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

- W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód i zniszczeń podczas i w wyniku prowadzenia prac, Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy, własnym kosztem i staraniem w ramach niniejszego zamówienia.

- W oferowanej cenie oferent winien uwzględnić koszty wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

# VII. TERMIN WYKONANIA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

- Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia 30-09-2026r.

- Termin płatności – 30 dni od daty odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia faktury (odbioru robót) będzie dostarczenie do Zmawiającego protokołów z przeglądów elektrycznych wraz oświadczeniami z podpisami lokatorów bądź najemców w min. 95% lokalach objętych umową.

VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY.

Oferty oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów, których wpływ na ocenę całości oferty został określony procentowo:

- Cena 						- 70 %

- Wiarygodność techniczno-ekonomiczna		- 30 %.

Wiarygodność oferenta oceniona będzie na podstawie przedstawionych w ofercie dokumentów oraz informacji o realizacji zleceń uzyskanej od Zamawiających.

IX. SPOSÓB OBLICZANIA OFEROWANEJ CENY.

Cena oferty

W druku oferty należy podać ryczałtowe ceny jednostkowe. Cena za wykonanie kontroli w całym budynku ze wszystkimi pomieszczeniami mieszkalnymi, użytkowymi w przeliczeniu na 1 lokal mieszkalny/użytkowy.

Cena powinna uwzględniać pełny zakres prac, określony w specyfikacji za przeprowadzenie kontroli w pełnym zakresie objętym niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

W cenie oferty należy uwzględnić konieczność sporządzenia wymaganych protokołów z kontroli oraz dokonania wpisów do elektronicznych książek poszczególnych obiektów budowlanych.

X. WADIUM ORAZ KWOTA ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY.

- Oferent jako część swojej oferty w terminie przewidzianym na jej składanie wniesie wadium do przetargu w wysokości 1 000,00zł. Wadium to jest nieoprocentowane, zostanie złożone na konto Spółdzielni Mieszkaniowej 16 8717 0009 2001 0000 0866 0001 (Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku) do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Całość wadium oferenta wygrywającego przetarg jest zaliczane na poczet kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jest przechowywane na rachunku Zamawiającego.

3. Wadium oferentów, którzy nie wygrali przetargu jest zwracane bezpośrednio po upływie terminu ważności oferty lub po podpisaniu umowy z wykonawcą robót i jest pomniejszone o prowizje bankowe za przelewy pieniędzy.

4. Oferent traci wadium, jeżeli:

a) wycofa ofertę w terminie jej ważności;

b) w przypadku wygrywającego przetarg, jeżeli w ustalonym terminie nie podpisze umowy na warunkach przedstawionych w ofercie i załączonej umowie.

5. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się kwotę w wysokości 5% wartości umownej. Kwota ta utworzona będzie w pierwszej kolejności z wadium i złożona na rachunek Zamawiającego. Pozostałą część zostanie uzupełniona w gotówce lub poprzez potrącenie z faktury za wykonane roboty.

6. 70 % utworzonego w ten sposób zabezpieczenia zwolnione będzie wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, bez odsetek.

7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, będzie zwolnione wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji, bez odsetek. Zabezpieczenie w gotówce może zostać zamienione na gwarancje ubezpieczeniowe bezwarunkowe.

XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 27.08.2026 do godziny 13.45 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, ul. Klonowa 5.

XII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY.

Ustala się okres ważności oferty na 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć, odbędzie się w dniu 27.08.2026 o godz. 14.00. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” ul. Klonowa 5, I piętro.

XIV. TRYB OTWARCIA I OCENA OFERT.

1. Przyjmuje się punktowy system oceny ofert.

2. Złożone oferty zostaną ocenione według podanych w punkcie VI kryteriów. Podstawą do dokonania oceny będą dane przedstawione przez oferenta przystępującego do przetargu.

3. Oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową wygrywa przetarg.

XV. KONTAKT Z OFERENTAMI.

- Dokumentację przetargową można pobrać ze strony internetowej www.sm-metalowic.com.pl. W skład dokumentacji przetargowej wchodzą: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, zakresy robót, wzór oferty.

- Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Krzysztof Jargiło  tel. 81 825 36 25.

XVI. FORMALNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU PODPISANIA UMOWY.

1. Oferent wygrywający przetarg zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie zawiadomieniem  o wyborze oferty.

2. Pozostali oferenci zostaną jednocześnie powiadomieni o wynikach przetargu.

3. W terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia wygrywający przetarg podpisuje umowę w brzmieniu zgodnym z załączonym wzorem.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy lub zmniejszenia (zwiększenia) zakresu robót, wg swojego uznania, bez podawania przyczyn.

Sporządził: K.Jargiło

Specyfikację zatwierdził Zarząd S.M.  „Metalowiec”